## January 2022
Samlesbury site figures for Water during January 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-01-01 | 0 | 152.68 | 351.99 |  |  | -199.31 | 0
2022-01-02 | 11.2 | 250.42 | 914.84 |  |  | -664.42 | 112
2022-01-03 | 2.2 | 295.08 | 506.03 |  |  | -210.95 | 22
2022-01-04 | 0.4 | 358.74 | 528.37 |  |  | -169.63 | 4
2022-01-05 | 0 | 431.12 | 452.81 |  |  | -21.69 | 0
2022-01-06 | 2.2 | 457.76 | 497.98 |  |  | -40.22 | 22
2022-01-07 | 3.6 | 391.7 | 610.66 |  |  | -218.96 | 36
2022-01-08 | 10.8 | 322.12 | 943.93 |  |  | -621.81 | 108
2022-01-09 | 1.2 | 312.68 | 678.58 |  |  | -365.9 | 12
2022-01-10 | 0.4 | 440.2 | 554.42 |  |  | -114.22 | 4
2022-01-11 | 0.4 | 439.97 | 548.21 |  |  | -108.24 | 4
2022-01-12 | 0.2 | 443.64 | 496.09 |  |  | -52.45 | 2
2022-01-13 | 0 | 362.87 | 455.02 |  |  | -92.15 | 0
2022-01-14 | 0 | 416.93 | 437.16 |  |  | -20.23 | 0
2022-01-15 | 0 | 328.7 | 348.95 |  |  | -20.25 | 0
2022-01-16 | 1 | 340.51 | 364.36 |  |  | -23.85 | 10
2022-01-17 | 0 | 455.15 | 383.14 |  |  | 72.01 | 0
2022-01-18 | 0.2 | 447.6 | 503.45 |  |  | -55.85 | 2
2022-01-19 | 0.6 | 425.67 | 438.53 |  |  | -12.86 | 6
2022-01-20 | 0.2 | 398.97 | 423.03 |  |  | -24.06 | 2
2022-01-21 | 0.2 | 394.43 | 385.25 |  |  | 9.18 | 2
2022-01-22 | 0 | 316.54 | 306.72 |  |  | 9.82 | 0
2022-01-23 | 0 | 336.55 | 329.96 |  |  | 6.59 | 0
2022-01-24 | 0 | 442.58 | 398.69 |  |  | 43.89 | 0
2022-01-25 | 0 | 507.9 | 457.14 |  |  | 50.76 | 0
2022-01-26 | 0.2 | 498.13 | 491.93 |  |  | 6.2 | 2
2022-01-27 | 0.4 | 371.37 | 436.21 |  |  | -64.84 | 4
2022-01-28 | 0.2 | 420.01 | 409.04 |  |  | 10.97 | 2
2022-01-29 | 0 | 290.95 | 292.91 |  |  | -1.96 | 0
2022-01-30 | 4.2 | 292.42 | 310.71 |  |  | -18.29 | 42
2022-01-31 | 1 | 324.48 | 435.84 |  |  | -111.36 | 10
Total | 40.8 | 11667.87 | 14691.95 | Diff (In v Out) | -3024.08
Avge / Day | 1.3161 | 376.3829 | 473.9339
Max Daily | 11.2 | 507.9 | 943.93
Min Daily | 0 | 152.68 | 292.91
Note on A23: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## February 2022
Samlesbury site figures for Water during February 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-02-01 | 1.2 | 507.9 | 483.9 |  |  | 24 | 12
2022-02-02 | 0.6 | 498.13 | 507 |  |  | -8.87 | 6
2022-02-03 | 2.4 | 371.37 | 452.44 |  |  | -81.07 | 24
2022-02-04 | 3.8 | 420.01 | 514.23 |  |  | -94.22 | 38
2022-02-05 | 6 | 290.95 | 519.18 |  |  | -228.23 | 60
2022-02-06 | 7 | 292.42 | 1052.74 |  |  | -760.32 | 70
2022-02-07 | 1 | 324.48 | 596.02 |  |  | -271.54 | 10
2022-02-08 | 14.8 | 507.9 | 1001.64 |  |  | -493.74 | 148
2022-02-09 | 7 | 498.13 | 2997.63 |  |  | -2499.5 | 70
2022-02-10 | 0.8 | 371.37 | 671.31 |  |  | -299.94 | 8
2022-02-11 | 0.4 | 420.01 | 525.33 |  |  | -105.32 | 4
2022-02-12 | 1.2 | 290.95 | 432.37 |  |  | -141.42 | 12
2022-02-13 | 2.6 | 292.42 | 579.48 |  |  | -287.06 | 26
2022-02-14 | 3 | 324.48 | 721.68 |  |  | -397.2 | 30
2022-02-15 | 4.6 | 302 | 850.1 |  |  | -548.1 | 46
2022-02-16 | 2.2 | 389.72 | 719.51 |  |  | -329.79 | 22
2022-02-17 | 2 | 404.6 | 594.01 |  |  | -189.41 | 20
2022-02-18 | 10.8 | 325.11 | 1002.11 |  |  | -677 | 108
2022-02-19 | 10.6 | 265.86 | 998.45 |  |  | -732.59 | 106
2022-02-20 | 10.4 | 333.65 | 1517.21 |  |  | -1183.56 | 104
2022-02-21 | 1 | 346.02 | 663.55 |  |  | -317.53 | 10
2022-02-22 | 4.4 | 358.34 | 637.39 |  |  | -279.05 | 44
2022-02-23 | 4.2 | 351.31 | 575.46 |  |  | -224.15 | 42
2022-02-24 | 5.2 | 354.53 | 775.01 |  |  | -420.48 | 52
2022-02-25 | 1 | 353.96 | 574.12 |  |  | -220.16 | 10
2022-02-26 | 0 | 236.08 | 360.45 |  |  | -124.37 | 0
2022-02-27 | 0 | 280.01 | 330.1 |  |  | -50.09 | 0
2022-02-28 | 12.6 | 394.82 | 870.15 |  |  | -475.33 | 126
[6 empty] | 0 | 0
Total | 120.8 | 10106.53 | 21522.57 | Diff (In v Out) | -11416.04 |  |  | Data taken from BMS
Avge / Day | 4.3143 | 360.9475 | 768.6632
Max Daily | 14.8 | 507.9 | 2997.63
Min Daily | 0 | 236.08 | 330.1
Note on A20: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## March 2022
Samlesbury site figures for Water during March 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-03-01 | 0.4 | 509.88 | 671.79 |  |  | -161.91 | 4
2022-03-02 | 0.2 | 462.82 | 514.75 |  |  | -51.93 | 2
2022-03-03 | 7.8 | 393.36 | 617.28 |  |  | -223.92 | 78
2022-03-04 | 2.6 | 375.51 | 809.91 |  |  | -434.4 | 26
2022-03-05 | 0 | 274.8 | 373.65 |  |  | -98.85 | 0
2022-03-06 | 0.2 | 296.84 | 305.98 |  |  | -9.14 | 2
2022-03-07 | 0.2 | 390.17 | 449.38 |  |  | -59.21 | 2
2022-03-08 | 0 | 465.38 | 394.64 |  |  | 70.74 | 0
2022-03-09 | 0 | 430.4 | 438.38 |  |  | -7.98 | 0
2022-03-10 | 0 | 432.51 | 492.79 |  |  | -60.28 | 0
2022-03-11 | 3.8 | 412.33 | 382.72 |  |  | 29.61 | 38
2022-03-12 | 0.2 | 283.33 | 356.98 |  |  | -73.65 | 2
2022-03-13 | 0.2 | 304.46 | 331.74 |  |  | -27.28 | 2
2022-03-14 | 0.6 | 421.87 | 427.31 |  |  | -5.44 | 6
2022-03-15 | 0.2 | 457.77 | 443.22 |  |  | 14.55 | 2
2022-03-16 | 0.8 | 433.81 | 453.22 |  |  | -19.41 | 8
2022-03-17 | 0 | 441.7 | 540.13 |  |  | -98.43 | 0
2022-03-18 | 0 | 376.34 | 377.96 |  |  | -1.62 | 0
2022-03-19 | 0 | 219.63 | 225.82 |  |  | -6.19 | 0
2022-03-20 | 0 | 313.99 | 287.9 |  |  | 26.09 | 0
2022-03-21 | 0 | 492.58 | 402.23 |  |  | 90.35 | 0
2022-03-22 | 0 | 445.06 | 380.63 |  |  | 64.43 | 0
2022-03-23 | 0 | 475.59 | 348.86 |  |  | 126.73 | 0
2022-03-24 | 0 | 407.29 | 358.12 |  |  | 49.17 | 0
2022-03-25 | 0 | 385.15 | 349.16 |  |  | 35.99 | 0
2022-03-26 | 0 | 247.67 | 195.97 |  |  | 51.7 | 0
2022-03-27 | 0 | 333.4 | 305.23 |  |  | 28.17 | 0
2022-03-28 | 0 | 358.75 | 306.41 |  |  | 52.34 | 0
2022-03-29 | 0 | 415.98 | 402.29 |  |  | 13.69 | 0
2022-03-30 | 8.2 | 396.56 | 537.92 |  |  | -141.36 | 82
2022-03-31 | 0.2 | 412.08 | 429.04 |  |  | -16.96 | 2
Total | 25.6 | 12067.01 | 12911.41 | Diff (In v Out) | -844.4
Avge / Day | 0.82581 | 389.2584 | 416.4971
Max Daily | 8.2 | 509.88 | 809.91
Min Daily | 0 | 219.63 | 195.97
Note on A20: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## April 2022
Samlesbury site figures for Water during April 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-04-01 | 0 | 388.21 | 388.37 |  |  | -0.16 | 0
2022-04-02 | 0 | 258.25 | 279.77 |  |  | -21.52 | 0
2022-04-03 | 4.2 | 263.91 | 307.28 |  |  | -43.37 | 42
2022-04-04 | 3.6 | 426.19 | 610.61 |  |  | -184.42 | 36
2022-04-05 | 3.2 | 680.47 | 568.95 |  |  | 111.52 | 32
2022-04-06 | 3.2 | 333.42 | 576.29 |  |  | -242.87 | 32
2022-04-07 | 6 | 324.09 | 717.39 |  |  | -393.3 | 60
2022-04-08 | 0 | 252.16 | 459.3 |  |  | -207.14 | 0
2022-04-09 | 1 | 212.95 | 310.58 |  |  | -97.63 | 10
2022-04-10 | 0 | 319.62 | 347.64 |  |  | -28.02 | 0
2022-04-11 | 0 | 444.49 | 454.75 |  |  | -10.26 | 0
2022-04-12 | 3.8 | 442.63 | 521.06 |  |  | -78.43 | 38
2022-04-13 | 0 | 367.23 | 413.76 |  |  | -46.53 | 0
2022-04-14 | 0 | 366.94 | 341.09 |  |  | 25.85 | 0
2022-04-15 | 0 | 235.98 | 239.63 |  |  | -3.65 | 0
2022-04-16 | 0 | 214.09 | 223.65 |  |  | -9.56 | 0
2022-04-17 | 3 | 285.33 | 291.52 |  |  | -6.19 | 30
2022-04-18 | 1 | 311.35 | 351.33 |  |  | -39.98 | 10
2022-04-19 | 0 | 355.33 | 356.73 |  |  | -1.4 | 0
2022-04-20 | 0 | 369.95 | 350.64 |  |  | 19.31 | 0
2022-04-21 | 0 | 370.31 | 341.94 |  |  | 28.37 | 0
2022-04-22 | 0 | 386.99 | 352.86 |  |  | 34.13 | 0
2022-04-23 | 0 | 229.24 | 227.19 |  |  | 2.05 | 0
2022-04-24 | 0 | 265.08 | 237.08 |  |  | 28 | 0
2022-04-25 | 0 | 394.53 | 367.35 |  |  | 27.18 | 0
2022-04-26 | 0 | 408.16 | 382.15 |  |  | 26.01 | 0
2022-04-27 | 0 | 400.57 | 379.1 |  |  | 21.47 | 0
2022-04-28 | 0 | 409.53 | 356.84 |  |  | 52.69 | 0
2022-04-29 | 0 | 377.65 | 368.31 |  |  | 9.34 | 0
2022-04-30 | 1.6 | 211.27 | 204.26 |  |  | 7.01 | 16
Total | 30.6 | 10305.92 | 11327.42 | Diff (In v Out) | -1021.5
Avge / Day | 1.02 | 343.5307 | 377.5807
Max Daily | 6 | 680.47 | 717.39
Min Daily | 0 | 211.27 | 204.26

## May 2022
Samlesbury site figures for Water during May 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-05-01 | 1.4 | 271.41 | 308.51 |  |  | -37.1 | 14
2022-05-02 | 0 | 318.72 | 281.53 |  |  | 37.19 | 0
2022-05-03 | 0.2 | 441.69 | 422.89 |  |  | 18.8 | 2
2022-05-04 | 9.6 | 411.07 | 615.48 |  |  | -204.41 | 96
2022-05-05 | 0 | 384.9 | 433.62 |  |  | -48.72 | 0
2022-05-06 | 7.2 | 337.9 | 517.4 |  |  | -179.5 | 72
2022-05-07 | 0 | 237.35 | 353.75 |  |  | -116.4 | 0
2022-05-08 | 0 | 272.88 | 310.85 |  |  | -37.97 | 0
2022-05-09 | 1.6 | 402.82 | 421.88 |  |  | -19.06 | 16
2022-05-10 | 0.4 | 367.28 | 436.51 |  |  | -69.23 | 4
2022-05-11 | 2.8 | 404.78 | 447.14 |  |  | -42.36 | 28
2022-05-12 | 0.2 | 373.92 | 385.81 |  |  | -11.89 | 2
2022-05-13 | 0 | 325.93 | 340.42 |  |  | -14.49 | 0
2022-05-14 | 0 | 215.11 | 203.65 |  |  | 11.46 | 0
2022-05-15 | 1 | 272.56 | 289.53 |  |  | -16.97 | 10
2022-05-16 | 19.6 | 403.59 | 949.53 |  |  | -545.94 | 196
2022-05-17 | 0.2 | 434.27 | 649.8 |  |  | -215.53 | 2
2022-05-18 | 1.8 | 432.61 | 496.49 |  |  | -63.88 | 18
2022-05-19 | 0 | 407.42 | 445.05 |  |  | -37.63 | 0
2022-05-20 | 1.8 | 347.45 | 493.77 |  |  | -146.32 | 18
2022-05-21 | 0 | 227.83 | 326.46 |  |  | -98.63 | 0
2022-05-22 | 0 | 242.57 | 282.18 |  |  | -39.61 | 0
2022-05-23 | 0 | 342 | 375.38 |  |  | -33.38 | 0
2022-05-24 | 0.8 | 441.41 | 443.62 |  |  | -2.21 | 8
2022-05-25 | 2 | 371.14 | 400.82 |  |  | -29.68 | 20
2022-05-26 | 4.6 | 379.5 | 531.99 |  |  | -152.49 | 46
2022-05-27 | 0 | 369.16 | 424.19 |  |  | -55.03 | 0
2022-05-28 | 0 | 208.02 | 236.71 |  |  | -28.69 | 0
2022-05-29 | 0 | 263.91 | 272.23 |  |  | -8.32 | 0
2022-05-30 | 5.6 | 390.88 | 404.85 |  |  | -13.97 | 56
2022-05-31 | 3.4 | 406.98 | 573.4 |  |  | -166.42 | 34
Total | 64.2 | 10707.06 | 13075.44 | Diff (In v Out) | -2368.38
Avge / Day | 2.071 | 345.389 | 421.7884
Max Daily | 19.6 | 441.69 | 949.53
Min Daily | 0 | 208.02 | 203.65

## June 2022
Samlesbury site figures for Water during June 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-06-01 | 0 | 358.5 | 425.02 |  |  | -66.52 | 0
2022-06-02 | 2 | 252.27 | 304.77 |  |  | -52.5 | 20
2022-06-03 | 13.8 | 252.97 | 901.19 |  |  | -648.22 | 138
2022-06-04 | 0 | 186.6 | 364.82 |  |  | -178.22 | 0
2022-06-05 | 1 | 242.95 | 373.79 |  |  | -130.84 | 10
2022-06-06 | 0 | 382.19 | 462.05 |  |  | -79.86 | 0
2022-06-07 | 5.6 | 376.47 | 439.69 |  |  | -63.22 | 56
2022-06-08 | 4.8 | 373.45 | 611.27 |  |  | -237.82 | 48
2022-06-09 | 0 | 398.26 | 458 |  |  | -59.74 | 0
2022-06-10 | 0 | 334.2 | 395.32 |  |  | -61.12 | 0
2022-06-11 | 0 | 173.66 | 219.25 |  |  | -45.59 | 0
2022-06-12 | 0.4 | 211.97 | 225.65 |  |  | -13.68 | 4
2022-06-13 | 0 | 365.22 | 341.69 |  |  | 23.53 | 0
2022-06-14 | 0 | 361.35 | 358.61 |  |  | 2.74 | 0
2022-06-15 | 0 | 346.07 | 291.94 |  |  | 54.13 | 0
2022-06-16 | 0 | 450.49 | 330.18 |  |  | 120.31 | 0
2022-06-17 | 0.4 | 296.939 | 259.36 |  |  | 37.579 | 4
2022-06-18 | 0 | 198.32 | 185.64 |  |  | 12.68 | 0
2022-06-19 | 0 | 238.42 | 208.99 |  |  | 29.43 | 0
2022-06-20 | 0 | 317.78 | 292.69 |  |  | 25.09 | 0
2022-06-21 | 0 | 358.97 | 318.83 |  |  | 40.14 | 0
2022-06-22 | 0 | 332.5 | 297.08 |  |  | 35.42 | 0
2022-06-23 | 0.4 | 342.17 | 285.38 |  |  | 56.79 | 4
2022-06-24 | 0.2 | 252.16 | 226.56 |  |  | 25.6 | 2
2022-06-25 | 0 | 142.92 | 143.39 |  |  | -0.47 | 0
2022-06-26 | 0 | 219.9 | 176.82 |  |  | 43.08 | 0
2022-06-27 | 4 | 332.57 | 333.82 |  |  | -1.25 | 40
2022-06-28 | 1.6 | 377.37 | 363.56 |  |  | 13.81 | 16
2022-06-29 | 2.4 | 341.71 | 362.26 |  |  | -20.55 | 24
2022-06-30 | 6.8 | 341.54 | 504.51 |  |  | -162.97 | 68
Total | 43.4 | 9159.889 | 10462.13 | Diff (In v Out) | -1302.241
Avge / Day | 1.4467 | 305.3296 | 348.7377
Max Daily | 13.8 | 450.49 | 901.19
Min Daily | 0 | 142.92 | 143.39
Note on A20: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## July 2022
Samlesbury site figures for Water during July 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-07-01 | 1.8 | 309.9 | 349.16 |  |  | -39.26 | 18
2022-07-02 | 4.4 | 202.09 | 340.98 |  |  | -138.89 | 44
2022-07-03 | 1 | 218.76 | 251.66 |  |  | -32.9 | 10
2022-07-04 | 0 | 383.89 | 377.61 |  |  | 6.28 | 0
2022-07-05 | 1 | 379.16 | 339.27 |  |  | 39.89 | 10
2022-07-06 | 0.4 | 372.46 | 397.56 |  |  | -25.1 | 4
2022-07-07 | 0 | 361.23 | 334.12 |  |  | 27.11 | 0
2022-07-08 | 0 | 250.95 | 251.15 |  |  | -0.2 | 0
2022-07-09 | 0 | 217.17 | 199.39 |  |  | 17.78 | 0
2022-07-10 | 0 | 242.97 | 204.3 |  |  | 38.67 | 0
2022-07-11 | 0 | 335.08 | 265.02 |  |  | 70.06 | 0
2022-07-12 | 0 | 353.26 | 279.39 |  |  | 73.87 | 0
2022-07-13 | 0 | 389.98 | 310.75 |  |  | 79.23 | 0
2022-07-14 | 0.4 | 374.37 | 300.12 |  |  | 74.25 | 4
2022-07-15 | 0 | 258.13 | 269.19 |  |  | -11.06 | 0
2022-07-16 | 0 | 178.75 | 159.02 |  |  | 19.73 | 0
2022-07-17 | 0.8 | 260.13 | 208.17 |  |  | 51.96 | 8
2022-07-18 | 0 | 358.92 | 266.94 |  |  | 91.98 | 0
2022-07-19 | 0 | 385.72 | 322.23 |  |  | 63.49 | 0
2022-07-20 | 0.8 | 327.77 | 279.16 |  |  | 48.61 | 8
2022-07-21 | 1 | 348.15 | 327.52 |  |  | 20.63 | 10
2022-07-22 | 6.6 | 298.78 | 320.36 |  |  | -21.58 | 66
2022-07-23 | 2.6 | 239.65 | 314.93 |  |  | -75.28 | 26
2022-07-24 | 1.8 | 248.41 | 304.65 |  |  | -56.24 | 18
2022-07-25 | 5 | 358.17 | 504.42 |  |  | -146.25 | 50
2022-07-26 | 2.4 | 345.32 | 462.99 |  |  | -117.67 | 24
2022-07-27 | 2 | 345.93 | 377.4 |  |  | -31.47 | 20
2022-07-28 | 1.6 | 404.31 | 506.16 |  |  | -101.85 | 16
2022-07-29 | 0.6 | 405.27 | 411.42 |  |  | -6.15 | 6
2022-07-30 | 5.8 | 276.96 | 367.88 |  |  | -90.92 | 58
2022-07-31 | 3.6 | 275.63 | 513.54 |  |  | -237.91 | 36
Total | 43.6 | 9707.27 | 10116.46 | Diff (In v Out) | -409.19
Avge / Day | 1.4065 | 313.1377 | 326.3374
Max Daily | 6.6 | 405.27 | 513.54
Min Daily | 0 | 178.75 | 159.02 |  |  |  |  | 20
Note on A18: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## August 2022
Samlesbury site figures for Water during August 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-08-01 | 3.6 | 383.63 | 515.09 |  |  | -131.46 | 36
2022-08-02 | 8.2 | 361.42 | 809.82 |  |  | -448.4 | 82
2022-08-03 | 5.6 | 396.77 | 731.36 |  |  | -334.59 | 56
2022-08-04 | 0.2 | 445.47 | 548.02 |  |  | -102.55 | 2
2022-08-05 | 2.4 | 380.35 | 476.01 |  |  | -95.66 | 24
2022-08-06 | 0 | 272.71 | 315.13 |  |  | -42.42 | 0
2022-08-07 | 0 | 310.09 | 321.89 |  |  | -11.8 | 0
2022-08-08 | 0 | 447.31 | 437.67 |  |  | 9.64 | 0
2022-08-09 | 0 | 422.16 | 410.6 |  |  | 11.56 | 0
2022-08-10 | 0 | 451.07 | 436.2 |  |  | 14.87 | 0
2022-08-11 | 0 | 501.44 | 454.98 |  |  | 46.46 | 0
2022-08-12 | 0 | 404.96 | 355.95 |  |  | 49.01 | 0
2022-08-13 | 0 | 292.71 | 243.31 |  |  | 49.4 | 0
2022-08-14 | 0 | 365.28 | 309.46 |  |  | 55.82 | 0
2022-08-15 | 0.4 | 531.46 | 502.78 |  |  | 28.68 | 4
2022-08-16 | 0.4 | 575.58 | 499.81 |  |  | 75.77 | 4
2022-08-17 | 0 | 628.54 | 516.68 |  |  | 111.86 | 0
2022-08-18 | 0 | 492.14 | 437.6 |  |  | 54.54 | 0
2022-08-19 | 0 | 431.77 | 362.49 |  |  | 69.28 | 0
2022-08-20 | 8.8 | 349.02 | 381.86 |  |  | -32.84 | 88
2022-08-21 | 0.6 | 312.61 | 359.15 |  |  | -46.54 | 6
2022-08-22 | 10.6 | 488.3 | 679.91 |  |  | -191.61 | 106
2022-08-23 | 0 | 495.6 | 592.57 |  |  | -96.97 | 0
2022-08-24 | 1.4 | 500.87 | 551.79 |  |  | -50.92 | 14
2022-08-25 | 0 | 491.1 | 464.46 |  |  | 26.64 | 0
2022-08-26 | 0.4 | 418.37 | 353.77 |  |  | 64.6 | 4
2022-08-27 | 0 | 278.49 | 276.61 |  |  | 1.88 | 0
2022-08-28 | 0.2 | 346.89 | 317.53 |  |  | 29.36 | 2
2022-08-29 | 0 | 414.33 | 389.52 |  |  | 24.81 | 0
2022-08-30 | 0 | 528.73 | 454 |  |  | 74.73 | 0
2022-08-31 | 0 | 582.48 | 517.4 |  |  | 65.08 | 0
Total | 42.8 | 13301.65 | 14023.42 | Diff (In v Out) | -721.77
Avge / Day | 1.3806 | 429.0855 | 452.3684
Max Daily | 10.6 | 628.54 | 809.82
Min Daily | 0 | 272.71 | 243.31
Note on A22: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## September 2022
Samlesbury site figures for Water during September 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-09-01 | 0 | 632.71 | 575.48 |  |  | 57.23 | 0 |  |  |  | 200.68
2022-09-02 | 0 | 568.88 | 509.6 |  |  | 59.28 | 0 |  |  |  | 389.57
2022-09-03 | 0 | 346.75 | 288.14 |  |  | 58.61 | 0 |  |  |  | 455.7
2022-09-04 | 0.2 | 416.68 | 386.49 |  |  | 30.19 | 2 |  |  |  | 440.44
2022-09-05 | 0.4 | 607.72 | 640.94 |  |  | -33.22 | 4 |  |  |  | 432.17
2022-09-06 | 0 | 611.06 | 775.63 |  |  | -164.57 | 0 |  |  |  | 363.34
2022-09-07 | 2.2 | 695.19 | 859.53 |  |  | -164.34 | 22 |  |  |  | 201.78
2022-09-08 | 0 | 568.84 | 713.01 |  |  | -144.17 | 0 |  |  |  | 234.69
2022-09-09 | 0.2 | 515.11 | 551.15 |  |  | -36.04 | 2 |  |  |  | 388.64
2022-09-10 | 0 | 337.88 | 330.36 |  |  | 7.52 | 0 |  |  |  | 446.02
2022-09-11 | 0.2 | 435.93 | 474.55 |  |  | -38.62 | 2 |  |  |  | 452.85
2022-09-12 | 0 | 546.01 | 782.71 |  |  | -236.7 | 0 |  |  |  | 427.55
2022-09-13 | 0 | 553.46 | 646.01 |  |  | -92.55 | 0 |  |  |  | 347.14
2022-09-14 | 0 | 499.74 | 468.99 |  |  | 30.75 | 0 |  |  |  | 227.27
2022-09-15 | 0 | 529.32 | 384.41 |  |  | 144.91 | 0 |  |  |  | 222.98
2022-09-16 | 0 | 434.01 | 346 |  |  | 88.01 | 0 |  |  |  | 390.883
2022-09-17 | 0 | 320.16 | 245.26 |  |  | 74.9 | 0 |  |  |  | 410.89
2022-09-18 | 0.2 | 430.88 | 338.07 |  |  | 92.81 | 2 |  |  |  | 425.9
2022-09-19 | 0 | 297.18 | 253.99 |  |  | 43.19 | 0 |  |  |  | 386.33
2022-09-20 | 0 | 495.31 | 434.38 |  |  | 60.93 | 0 |  |  |  | 320.95
2022-09-21 | 0 | 504.13 | 442.18 |  |  | 61.95 | 0 |  |  |  | 226.26
2022-09-22 | 3.6 | 555.14 | 474.96 |  |  | 80.18 | 36 |  |  |  | 208.65
2022-09-23 | 0.2 | 508.87 | 436.11 |  |  | 72.76 | 2 |  |  |  | 405.85
2022-09-24 | 0 | 330.94 | 275.99 |  |  | 54.95 | 0 |  |  |  | 394.24
2022-09-25 | 3.8 | 314.69 | 369.35 |  |  | -54.66 | 38 |  |  |  | 446.18
2022-09-26 | 2.2 | 654.23 | 614.96 |  |  | 39.27 | 22 |  |  |  | 440.79
2022-09-27 | 0.4 | 587.02 | 540.56 |  |  | 46.46 | 4 |  |  |  | 349.1
2022-09-28 | 3.8 | 499.49 | 495.25 |  |  | 4.24 | 38 |  |  |  | 229.33
2022-09-29 | 0 | 493.99 | 477.74 |  |  | 16.25 | 0 |  |  |  | 205.22
2022-09-30 | 5 | 441.31 | 864.67 |  |  | -423.36 | 50 |  |  |  | 353.97
0
Total | 22.4 | 14732.63 | 14996.47 | Diff (In v Out) | -263.84
Avge / Day | 0.74667 | 491.0877 | 499.8823
Max Daily | 5 | 695.19 | 864.67
Min Daily | 0 | 297.18 | 245.26
Note on A19: Cuzzupe, Seb (UK):Servitech visit

## October 2022
Samlesbury site figures for Water during October 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-10-01 | 2 | 382.65 | 612.84 |  |  | -230.19 | 20
2022-10-02 | 0 | 396.6 | 497.48 |  |  | -100.88 | 0
2022-10-03 | 0 | 561.46 | 593.92 |  |  | -32.46 | 0
2022-10-04 | 3.2 | 543.94 | 613.01 |  |  | -69.07 | 32
2022-10-05 | 10.4 | 509.42 | 1151.04 |  |  | -641.62 | 104
2022-10-06 | 0 | 552.48 | 764.04 |  |  | -211.56 | 0
2022-10-07 | 15.2 | 502.63 | 1910.42 |  |  | -1407.79 | 152
2022-10-08 | 0.2 | 349.89 | 616.82 |  |  | -266.93 | 2
2022-10-09 | 3.8 | 329.43 | 590.46 |  |  | -261.03 | 38
2022-10-10 | 0.2 | 502.16 | 783.09 |  |  | -280.93 | 2
2022-10-11 | 0 | 578.3 | 677.24 |  |  | -98.94 | 0
2022-10-12 | 2.4 | 477.66 | 570.6 |  |  | -92.94 | 24
2022-10-13 | 0 | 542.48 | 565.1 |  |  | -22.62 | 0
2022-10-14 | 1.2 | 554.27 | 521.39 |  |  | 32.88 | 12
2022-10-15 | 4.8 | 377.16 | 533.54 |  |  | -156.38 | 48
2022-10-16 | 0.6 | 374.66 | 596.41 |  |  | -221.75 | 6
2022-10-17 | 1 | 549.26 | 652.5 |  |  | -103.24 | 10
2022-10-18 | 0 | 529.93 | 597.41 |  |  | -67.48 | 0
2022-10-19 | 0 | 509.98 | 525.88 |  |  | -15.9 | 0
2022-10-20 | 2.4 | 534.26 | 579.4 |  |  | -45.14 | 24
2022-10-21 | 0.6 | 495.54 | 489.29 |  |  | 6.25 | 6
2022-10-22 | 0.6 | 389.29 | 411.92 |  |  | -22.63 | 6
2022-10-23 | 2.6 | 362.01 | 413.23 |  |  | -51.22 | 26
2022-10-24 | 5.6 | 492.06 | 579.4 |  |  | -87.34 | 56
2022-10-25 | 3.4 | 530.11 | 841.81 |  |  | -311.7 | 34
2022-10-26 | 0.4 | 511.22 | 621.62 |  |  | -110.4 | 4
2022-10-27 | 2 | 496.09 | 585.16 |  |  | -89.07 | 20
2022-10-28 | 1.6 | 440.81 | 586.64 |  |  | -145.83 | 16
2022-10-29 | 4.4 | 387.52 | 572.74 |  |  | -185.22 | 44
2022-10-30 | 0.4 | 387.58 | 496.91 |  |  | -109.33 | 4
2022-10-31 | 9.6 | 555.85 | 716.36 |  |  | -160.51 | 96
0
Total | 78.6 | 14706.7 | 20267.67 | Diff (In v Out) | -5560.97
Avge / Day | 2.5355 | 474.4097 | 653.7958
Max Daily | 15.2 | 578.3 | 1910.42
Min Daily | 0 | 329.43 | 411.92
Note on A24: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## November 2022
Samlesbury site figures for Water during November 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-11-01 | 11.8 | 462.11 | 1324.64 |  |  | -862.53 | 118 |  |  |  | 286.7%
2022-11-02 | 2.2 | 431.01 | 1084 |  |  | -652.99 | 22 |  |  |  | 251.5%
2022-11-03 | 0.8 | 609.82 | 737.99 |  |  | -128.17 | 8 |  |  |  | 121%
2022-11-04 | 0.2 | 451 | 584.42 |  |  | -133.42 | 2 |  |  |  | 129.6%
2022-11-05 | 2.2 | 354.88 | 501.62 |  |  | -146.74 | 22 |  |  |  | 141.3%
2022-11-06 | 0.8 | 355.32 | 479.15 |  |  | -123.83 | 8 |  |  |  | 134.9%
2022-11-07 | 0.2 | 485.31 | 586.13 |  |  | -100.82 | 2 |  |  |  | 120.8%
2022-11-08 | 3.4 | 759.33 | 702.57 |  |  | 56.76 | 34 |  |  |  | 92.52%
2022-11-09 | 1.4 | 531.46 | 670.17 |  |  | -138.71 | 14 |  |  |  | 126.1%
2022-11-10 | 1 | 474.81 | 649.66 |  |  | -174.85 | 10 |  |  |  | 136.8%
2022-11-11 | 0 | 423.22 | 522.61 |  |  | -99.39 | 0 |  |  |  | 123.5%
2022-11-12 | 0 | 308.12 | 380.84 |  |  | -72.72 | 0 |  |  |  | 123.6%
2022-11-13 | 0 | 400.5 | 446.41 |  |  | -45.91 | 0 |  |  |  | 111.5%
2022-11-14 | 0 | 557.92 | 591.62 |  |  | -33.7 | 0 |  |  |  | 106%
2022-11-15 | 11 | 548.82 | 940.16 |  |  | -391.34 | 110 |  |  |  | 171.3%
2022-11-16 | 0 | 563.4 | 725.92 |  |  | -162.52 | 0 |  |  |  | 128.8%
2022-11-17 | 14.8 | 492.27 | 1194.88 |  |  | -702.61 | 148 |  |  |  | 242.7%
2022-11-18 | 4.8 | 455.67 | 941.68 |  |  | -486.01 | 48 |  |  |  | 206.7%
2022-11-19 | 0.4 | 288.92 | 639.31 |  |  | -350.39 | 4 |  |  |  | 221.3%
2022-11-20 | 8.6 | 306.23 | 869.22 |  |  | -562.99 | 86 |  |  |  | 283.8%
2022-11-21 | 7.2 | 502.95 | 1011.72 |  |  | -508.77 | 72 |  |  |  | 201.2%
2022-11-22 | 0.2 | 514.18 | 839.41 |  |  | -325.23 | 2 |  |  |  | 163.3%
2022-11-23 | 5.6 | 529.02 | 929.26 |  |  | -400.24 | 56 |  |  |  | 175.7%
2022-11-24 | 3.4 | 466.15 | 808.66 |  |  | -342.51 | 34 |  |  |  | 173.5%
2022-11-25 | 1.4 | 419.67 | 756.28 |  |  | -336.61 | 14 |  |  |  | 180.2%
2022-11-26 | 0.2 | 289.37 | 465.82 |  |  | -176.45 | 2 |  |  |  | 161%
2022-11-27 | 0 | 322.06 | 479.05 |  |  | -156.99 | 0 |  |  |  | 148.7%
2022-11-28 | 0 | 433.36 | 501 |  |  | -67.64 | 0 |  |  |  | 115.6%
2022-11-29 | 0 | 304.19 | 533.48 |  |  | -229.29 | 0 |  |  |  | 175.4%
2022-11-30 | 0 | 497.12 | 516.8 |  |  | -19.68 | 0 |  |  |  | 104%
Total | 81.6 | 13538.19 | 21414.48 | Diff (In v Out) | -7876.29
Avge / Day | 2.72 | 451.273 | 713.816
Max Daily | 14.8 | 759.33 | 1324.64
Min Daily | 0 | 288.92 | 380.84
Note on A21: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## December 2022
Samlesbury site figures for Water during December 2022
Date | Rainfall (mm) | Water Input (m3) | Foul Output (m3) | Max Flow (l/s) | Time | Difference | Rainfall x 10 | UU reading | UU Daily Flow | Difference
2022-12-01 | 0 | 491.24 | 633.97 |  |  | -142.73 | 0
2022-12-02 | 0 | 434.28 | 452.89 |  |  | -18.61 | 0
2022-12-03 | 0 | 326.96 | 320.95 |  |  | 6.01 | 0
2022-12-04 | 0.2 | 352.92 | 346.72 |  |  | 6.2 | 2
2022-12-05 | 0 | 444.9 | 437.79 |  |  | 7.11 | 0
2022-12-06 | 0 | 580.29 | 540.58 |  |  | 39.71 | 0
2022-12-07 | 0 | 522.13 | 490.89 |  |  | 31.24 | 0
2022-12-08 | 0.2 | 518.22 | 488.55 |  |  | 29.67 | 2
2022-12-09 | 0 | 378.67 | 359.88 |  |  | 18.79 | 0
2022-12-10 | 6.2 | 252.12 | 345.26 |  |  | -93.14 | 62
2022-12-11 | 0.4 | 218.1 | 292.08 |  |  | -73.98 | 4
2022-12-12 | 0 | 342.61 | 368.83 |  |  | -26.22 | 0
2022-12-13 | 0 | 403.87 | 435.01 |  |  | -31.14 | 0 |  |  |  | 1
2022-12-14 | 0 | 376.94 | 359.42 |  |  | 17.52 | 0
2022-12-15 | 0 | 411.86 | 320.52 |  |  | 91.34 | 0
2022-12-16 | 0.2 | 410.25 | 310.21 |  |  | 100.04 | 2
2022-12-17 | 0 | 378.42 | 218.33 |  |  | 160.09 | 0
2022-12-18 | 2.4 | 420.55 | 260.93 |  |  | 159.62 | 24
2022-12-19 | 0 | 418.04 | 697.36 |  |  | -279.32 | 0
2022-12-20 | 0.2 | 447.53 | 526.32 |  |  | -78.79 | 2
2022-12-21 | 0 | 402.3 | 553.25 |  |  | -150.95 | 0
2022-12-22 | 0 | 303.12 | 356.74 |  |  | -53.62 | 0
2022-12-23 | 11.6 | 103.42 | 606.99 |  |  | -503.57 | 116
2022-12-24 | 7 | 204.59 | 675.61 |  |  | -471.02 | 70
2022-12-25 | 5.8 | 152.97 | 731.93 |  |  | -578.96 | 58
2022-12-26 | 4.2 | 139.43 | 901.98 |  |  | -762.55 | 42
2022-12-27 | 7 | 197.15 | 931 |  |  | -733.85 | 70
2022-12-28 | 5.8 | 147.04 | 28 |  |  | 119.04 | 58
2022-12-29 | 1.6 | 140.28 | 691.88 |  |  | -551.6 | 16
2022-12-30 | 1.6 | 158.13 | 415.02 |  |  | -256.89 | 16
2022-12-31 | 23.2 | 134.62 | 1291.89 |  |  | -1157.27 | 232
0
Total | 77.6 | 10212.95 | 15390.78 | Diff (In v Out) | -5177.83
Avge / Day | 2.5032 | 329.45 | 496.4768
Max Daily | 23.2 | 580.29 | 1291.89
Min Daily | 0 | 103.42 | 28
Note on A23: Cuzzupe, Seb (UK): Servitech visit

## Annual
2022 Annual Samlesbury Site Water Information
Date | Water Input (Flowwatch)(m3) | Foul Output Flow-meter (m3) | Avge Daily Input (m3) | Max Daily Input | Avge Daily Output (m3) | Max Daily Output | Rainfall total | Rainfall Average / Day | Water Input (Manual Readings)
January | 11667.87 | 14691.95 | 376.3829 | 507.9 | 473.9339 | 943.93 | 40.8 | 1.3161
February | 10106.53 | 21522.57 | 360.9475 | 507.9 | 768.6632 | 2997.63 | 120.8 | 4.3143
March | 12067.01 | 12911.41 | 389.2584 | 509.88 | 416.4971 | 809.91 | 25.6 | 0.82581
April | 10305.92 | 11327.42 | 343.5307 | 680.47 | 377.5807 | 717.39 | 30.6 | 1.02
May | 10707.06 | 13075.44 | 345.389 | 441.69 | 421.7884 | 949.53 | 64.2 | 2.071
June | 9159.889 | 10462.13 | 305.3296 | 345.389 | 348.7377 | 901.19 | 43.4 | 1.4467
July | 9707.27 | 10116.46 | 313.1377 | 405.27 | 326.3374 | 513.54 | 43.6 | 1.4065
August | 13301.65 | 14023.42 | 429.0855 | 628.54 | 452.3684 | 809.82 | 42.8 | 1.3806
September | 14732.63 | 14996.47 | 491.0877 | 499.8823 | 499.8823 | 864.67 | 22.4 | 0.74667
October | 14706.7 | 20267.67 | 474.4097 | 653.7958 | 653.7958 | 1910.42 | 78.6 | 2.5355
November | 13538.19 | 21414.48 | 451.273 | 713.816 | 713.816 | 1324.64 | 81.6 | 2.72
December | 10212.95 | 15390.78 | 329.45 | 496.4768 | 496.4768 | 1291.89 | 77.6 | 2.5032
Total | 140213.669 | 180200.2 |  | 713.816 |  | 2997.63 | 672
Avge Mthly | 11684.4724 | 15016.6833 | 357.8827 |  |  |  | 56

## Sheet1
Samlesbury site water average
| Average | Site Total | Chemi -etch | CTF | Total Process | Percentage site v process
2012-01-01 | 391.7606 | 12144.58 | 1810.178 | 2149 | 3959.178 | 32.6% | 8185.402
2012-02-01 | 403.7432 | 11304.81 | 1720.089 | 2174 | 3894.089 | 34.45% | 7410.721
2012-03-01 | 399.0087 | 12369.27 | 1830.379 | 1839 | 3669.379 | 29.67% | 8699.891
2012-04-01 | 362.184 | 10865.52 | 1610.177 | 1850 | 3460.177 | 31.85% | 7405.343
2012-05-01 | 357.5052 | 11082.66 | 1650.1 | 2016 | 3666.1 | 33.08% | 7416.56
2012-06-01 | 330.2333 | 9907 | 1340.03 | 1028 | 2368.03 | 23.9% | 7538.97
2012-07-01 | 372.9735 | 11562.18 | 1680.061 | 1597 | 3277.061 | 28.34% | 8285.119
2012-08-01 | 367.4839 | 11392 | 1900.685 | 1796 | 3696.685 | 32.45% | 7695.315
2012-09-01 | 369.9333 | 11098 | 1310.05 | 1538 | 2848.05 | 25.66% | 8249.95
2012-10-01 | 394.2581 | 12222 | 1800.189 | 1931 | 3731.189 | 30.53% | 8490.811
2012-11-01 | 428.647 | 12859.41 | 1520.041 | 2368 | 3888.041 | 30.23% | 8971.369
2012-12-01 | 311.8387 | 9667 | 1140.033 | 1925 | 3065.033 | 31.71% | 6601.967
2013-01-01 | 376.3829 | 11808.66 | 1830.092 | 1486 | 3316.092 | 28.08% | 8492.568
2013-02-01 | 360.9475 | 12346.79 | 1630.232 | 1263 | 2893.232 | 23.43% | 9453.558
2013-03-01 | 389.2584

## Sheet2
Date | Monthly consumption | Cumulative (inc leaks) | Cumulative (if no leakage)
January | 11808.66 | 11808.66 | 11808.66
February | 12346.79 | 24155.45 | 23775.45
March | 13145.82 | 37301.27 | 36541.27
April | 11515.08 | 48816.35 | 47676.35
May | 11652.86 | 60469.21 | 58949.21
June | 10220.22 | 70689.43 | 69169.43
July | 15081.42 | 85770.85 | 81550.85
August | 11393.57 | 97164.42 | 92044.42
September | 11097.77 | 108262.19 | 103142.19
October | 12023.35 | 120285.54 | 114365.54
November | 11635.71 | 131921.25 | 126001.25
December

## Rainfall
| Rainfall | Year | Annual rainfall (mm)
2009-01-01 | 83 | Year 2009 | 940.64
2009-02-01 | 20.91 | Year 2010 | 816.88
2009-03-01 | 44.51 | Year 2011 | 851.8
2009-04-01 | 41.3 | Year 2012 | 947.4
2009-05-01 | 75.11 | Year 2013 | 541.6
2009-06-01 | 51.68 | Year 2014 | 812
2009-07-01 | 159.62 | Year 2015 | 1001.33
2009-08-01 | 105.01
2009-09-01 | 46.3
2009-10-01 | 45.9
2009-11-01 | 189
2009-12-01 | 78.3
2010-01-01 | 61.65
2010-02-01 | 56.6
2010-03-01 | 59.8
2010-04-01 | 15.6
2010-05-01 | 21.43
2010-06-01 | 29.4
2010-07-01 | 140.6
2010-08-01 | 92.2
2010-09-01 | 146.2
2010-10-01 | 69.6
2010-11-01 | 95.4
2010-12-01 | 28.4
2011-01-01 | 50
2011-02-01 | 116
2011-03-01 | 22.4
2011-04-01 | 23.4
2011-05-01 | 64.6
2011-06-01 | 46.4
2011-07-01 | 77.2
2011-08-01 | 86.2
2011-09-01 | 91
2011-10-01 | 86.4
2011-11-01 | 42.8
2011-12-01 | 145.4
2012-01-01 | 77
2012-02-01 | 48.4
2012-03-01 | 12.2
2012-04-01 | 70.4
2012-05-01 | 47.6
2012-06-01 | 139.8
2012-07-01 | 85
2012-08-01 | 96.6
2012-09-01 | 167.8
2012-10-01 | 80.2
2012-11-01 | 24.4
2012-12-01 | 175
2013-01-01 | 46.8
2013-02-01 | 34.2
2013-03-01 | 26.6
2013-04-01 | 24.8
2013-05-01 | 60
2013-06-01 | 40.8
2013-07-01 | 48
2013-08-01 | 54.8
2013-09-01 | 39.8
2013-10-01 | 85.4
2013-11-01 | 34.4
2013-12-01 | 46
2014-01-01 | 112.2
2014-02-01 | 84.2
2014-03-01 | 61.8
2014-04-01 | 33
2014-05-01 | 64.6
2014-06-01 | 46.2
2014-07-01 | 53.6
2014-08-01 | 109.8
2014-09-01 | 20.2
2014-10-01 | 86.6
2014-11-01 | 47
2014-12-01 | 92.8
2015-01-01 | 89.4
2015-02-01 | 36.8
2015-03-01 | 75.2
2015-04-01 | 34.96
2015-05-01 | 83.4
2015-06-01 | 44
2015-07-01 | 79.92
2015-08-01 | 68.65
2015-09-01 | 39.6
2015-10-01 | 68
2015-11-01 | 170.2
2015-12-01 | 211.2
2016-01-01 | 40.8
2016-02-01 | 120.8
2016-03-01 | 25.6
2016-04-01 | 30.6
2016-05-01 | 64.2
2016-06-01 | 43.4
2016-07-01 | 43.6
2016-08-01 | 42.8
2016-09-01 | 22.4
2016-10-01 | 78.6
2016-11-01 | 81.6
2016-12-01 | 77.6
Year | Total Rainfall
2004 | 1077.4
2005 | 826.86
2006 | 1063.9
2007 | 1044.3
2008 | 1185.21
2009 | 940.64
2010 | 816.88
2011 | 851.8
2012 | 1024.4
2013 | 541.6
2014 | 812
2015 | 1001.33
2016 | 672