Anaerobic Vertical-Digestion Plant Trial at Fre-Energy

Pesticide concentration of dried digestate residue.

| Enco Ref: | Fre-Energy Test No. | Sample Ref. | Date | Time | Pesticide1 (mg/Kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diazinon | Permethrin | Cypermethrin |
| A7090-6 | 006 | Digestate from 08:00 12/04/24, approx. 500L of HSC Eff + 2,500 Fre-Energy eff in digester at the time. | 17/04/24 | 12:20 | 15.50 | 2.13 | 4.30 |
| A7108-6 | 012 | Sample arrived 26/04/24 | 02/05/24? | 08:15 | 25.83 | <0.05 | <0.05 |
| A7112-7 | 019 |  | 09/05/24 | 16:00 | 14.96 | <0.05 | <0.05 |
| A7112-8 | 020 |  | 10/05/24 | 10:00 | 18.47 | <0.05 | 5.35 |
| A7119-10 | 021 | 80% HSC | 10/05/24 | 16:00 | 22.81 | <0.05 | 6.04 |
| A7119-11 | 031 |  | 19/05/24 | 20:30 | 21.08 | <0.05 | 5.97 |
| A7127-1 | 032 | 100% HSC | 20/05/24 | 10:30 | 18.78 | <0.05 | 15.97 |
| A7127-2 | 033 | 100% HSC | 22/05/24 | 10:15 | 20.66 | <0.05 | 26.42 |
| A7127-3 | 034 | 100% HSC | 22/05/24 | 16:40 | 21.37 | <0.05 | 27.21 |
| A7127-4 | 035 | 100% HSC | 23/05/24 | 09:30 | 38.99 | <0.05 | 37.43 |
| A7127-5 | 036 | 100% HSC | 23/05/24 | 16:00 | 23.49 | <0.05 | 26.20 |
| A7127-6 | 037 | 100% HSC | 24/05/24 | 09:30 | 15.89 | <0.05 | 20.55 |
| A7127-7 | 038 | 100% HSC | 27/05/24 | 12:30 | 19.05 | <0.05 | 28.45 |
| A7127-8 | 039 | 100% HSC | 28/05/24 | 10:30 | 24.95 | <0.05 | 30.58 |
| A7127-9 | 040 | 100% HSC | 28/05/24 | 16:30 | 20.08 | <0.05 | 24.88 |
| A7127-10 | 041 | 100% HSC | 29/05/24 | 10:00 | 16.08 | <0.05 | 22.21 |
| A7127-11 | 042 | 100% HSC | 29/05/24 | 15:00 | 23.36 | <0.05 | 27.71 |
| A7127-12 | 043 | 100% HSC | 30/05/24 | 12:00 | 27.96 | <0.05 | 31.87 |
| A7127-13 | 044 | 100% HSC | 31/05/24 | 09:15 | 18.68 | 11.80 | 28.89 |
| A7127-14 | 045 | 100% HSC | 02/06/24 | 12:30 | 21.02 | 8.53 | 30.13 |
| A7127-15 | 046 | 100% HSC | 05/06/24 | 07:50 | 35.68 | 3.10 | 38.14 |
| A7133-1 | 047 | 100% HSC | 05/06/24 | 17:15 | 28.49 | <0.05 | 25.63 |
| A7133-2 | 048 | 100% HSC | 06/06/24 | 11:15 | 28.80 | <0.05 | 27.52 |
| A7133-3 | 049 | 100% HSC | 07/06/24 | 17:30 | 14.87 | <0.05 | 30.64 |
| A7133-4 | 050 | 100% HSC | 08/06/24 | 13:00 | 12.12 | <0.05 | 10.02 |
| A7133-5 | 051 | 100% HSC | 09/06/24 | 18:13 | 13.56 | <0.05 | 17.09 |
| A7133-6 | 052 | 100% HSC | 10/06/24 | 14:00 | 19.60 | <0.05 | <0.05 |
| A7133-7 | 053 | 100% HSC | 11/06/24 | 11:00 | 14.97 | <0.05 | 34.52 |
| A7133-8 | 054 | 100% HSC | 12/06/24 | 12:00 | 12.61 | <0.05 | 30.52 |
| A7133-9 | 055 | 100% HSC | 13/06/24 | 12:00 | 15.26 | <0.05 | 27.23 |
| A7133-10 | 056 | 100% HSC | 14/06/24 | 13:00 | 8.54 | <0.05 | <0.05 |
| A7133-11 | 057 | 100% HSC | 16/06/24 | 18:00 | 8.59 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-1 | 058 | 100% HSC | 29/07/24 | 10:45 | 4.40 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-2 | 059 | 100% HSC | 29/07/24 | 11:30 | 6.71 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-3 | 060 | 100% HSC | 29/07/24 | 13:50 | 6.18 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-4 | 061 | 100% HSC | 30/07/24 | 09:10 | 13.22 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-5 | 062 | 100% HSC | 30/07/24 | 09:40 | 3.68 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-6 | 063 | 100% HSC | 30/07/24 | 13:00 | 2.95 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-7 | 064 | 100% HSC | 30/07/24 | 14:30 | 2.63 | <0.05 | <0.05 |
| A7174-8 | 065 | 100% HSC | 31/07/24 | 09:00 | 3.54 | <0.05 | 12.04 |
| A7174-9 | 066 | 100% HSC | 31/07/24 | 09:30 | 1.99 | <0.05 | 7.93 |
| A7174-10 | 067 | 100% HSC | 01/08/24 | 09:50 | 4.60 | <0.05 | 12.31 |
| A7174-11 | 068 | 100% HSC | 01/08/24 | 10:30 | 5.91 | <0.05 | 9.01 |
| A7174-12 | 069 | 100% HSC | 01/08/24 | 14:00 | 3.05 | <0.05 | 7.71 |
| A7174-13 | 070 | 100% HSC | 01/08/24 | 16:50 | 10.08 | <0.05 | 5.81 |
| A7174-14 | 071 | 100% HSC | 02/08/24 | 09:00 | 7.40 | <0.05 | 11.71 |

Notes:       All other pesticides from Enco’s analytical suite should be reported as less than 0.05mg/Kg.