Anaerobic Vertical-Digestion Plant Trial at Fre-Energy

Pesticide concentration of LAB DAF liquor.

| Enco Ref: | Fre-Energy Test No. | Sample Ref. | Date | Time | Chemical additions | Pesticide1 (ug/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Diazinon | Permethrin | Cypermethrin |
| A7112-7 | 019 |  | 09/05/24 | 16:00 |  | 27.71 | <0.66 | <1.31 |
| A7119-1 | 021 | 80% HSC | 10/05/24 | 16:00 | 0.5Litres Ferric on 11/05/24 at 10:30 | 33.75 | <0.37 | <0.73 |
| A7119-8 | 028 | 100% HSC | 16/05/24 | 14:00 | 0.5 Litres Ferric on 16/05/24 at 11:00 | 28.04 | <0.74 | <1.49 |
| A7119-9 | 029 | 100% HSC | 17/05/24 | 10:00 |  | 26.37 | <0.54 | <1.08 |
| A7119-10 | 030 | 100% HSC | 17/05/24 | 16:30 |  | 32.21 | <0.77 | <1.55 |
| A7119-11 | 031 | 100% HSC | 19/05/24 | 20:30 |  | 72.74 | <0.60 | <1.19 |

| Enco Ref: | Fre-Energy Test No. | Sample Ref. | Date | Time | Chemical additions | Pesticide1 (ug/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Diazinon | Permethrin | Cypermethrin |
| A7127-1 | 032 | 100% HSC | 20/05/24 | 10:30 |  | 19.49 | <2.76 | <5.52 |
| A7127-2 | 033 | 100% HSC | 22/05/24 | 10:15 |  | 18.06 | <1.87 | <3.74 |
| A7127-3 | 034 | 100% HSC | 22/05/24 | 16:40 | 0.5 Litres Ferric on 22/05/24 at 10:30 | 21.45 | <2.08 | <4.16 |
| A7133-1 | 047 | 100% HSC | 05/06/24 | 17:15 |  | 23.24 | <0.38 | <0.76 |
| A7133-2 | 048 | 100% HSC | 06/06/24 | 11:15 |  | 24.51 | <0.35 | <0.70 |
| A7133-3 | 049 | 100% HSC | 07/06/24 | 17:30 |  | 6.18 | <0.37 | <0.75 |
| A7133-4 | 050 | 100% HSC | 08/06/24 | 13:00 |  | <1.51 | <0.38 | <0.76 |
| A7133-5 | 051 | 100% HSC | 09/06/24 | 18:13 |  | 6.10 | <0.40 | <0.80 |
| A7133-6 | 052 | 100% HSC | 10/06/24 | 14:00 |  | 19.31 | <0.38 | <0.75 |
| A7133-7 | 053 | 100% HSC | 11/06/24 | 11:00 |  | 19.90 | <0.42 | <0.85 |

| Enco Ref: | Fre-Energy Test No. | Sample Ref. | Date | Time | Chemical additions | Pesticide1 (ug/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Diazinon | Permethrin | Cypermethrin |
| A7133-8 | 054 | 100% HSC | 12/06/24 | 12:00 |  | 18.14 | <0.36 | <0.72 |
| A7133-9 | 055 | 100% HSC | 13/06/24 | 12:00 |  | 16.18 | <0.38 | <0.76 |
| A7133-10 | 056 | 100% HSC | 14/06/24 | 13:00 |  | 8.20 | <0.39 | <0.78 |
| A7133-11 | 057 | 100% HSC | 16/07/24 | 18:00 |  | 15.56 | <0.38 | <0.77 |

Notes

- All other pesticides from Enco’s analytical suite should be reported as less than 0.05mg/Kg.

- Results in orange have poor recovery for Int std.