## Sheet1
|  | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-22 | 2021-09-06 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | MEAN
Determinand | Consent Limit | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value
Ammonia total load (kg/d N) |  | 2021-02-23: 1.5426; 2021-07-06: 1.1175; 2021-08-16: 1.2038; 2021-08-22: 0.86; 2021-10-19: 1.1462; 2021-11-09: 2.6335 | 1.4173
Ammonia unionised (mg/l N)
Ammonium total (mg/l N) |  | 2021-02-23: 1.8; 2021-03-30: 0.5; 2021-04-21: 0.5; 2021-05-17: 0.5; 2021-07-06: 1.5; 2021-08-16: 1.3; 2021-08-22: 0.8; 2021-10-19: 1.1; 2021-11-09: 2.3; 2021-12-16: 0.5 | 1.08
COD settled (mg/l O) | 4000 | 1120 | 1310 | 984 | 1840 | 1530 | 356 | 770 | 991 | 1390 | 644 | 884 | 518 | 1340 | 420 | 996 | 1060 | 1300 | 772 | 1530 | 2480 | 1111.75
COD settled load (kg/d O) | 1100 or 1700 | 2021-02-23: 959.84; 2021-03-30: 786.216; 2021-04-21: 1058.76; 2021-05-17: 591.36; 2021-07-06: 1035.55; 2021-08-16: 818.584; 2021-08-22: 1440.5; 2021-10-19: 1037.83; 2021-11-09: 1488.5; 2021-12-16: 1425.96 | 1064.31
Cypermethrin (µg/l) |  |  | 0.141 | 0.701 |  | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 |  | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 0.85159
Cypermethrin load (g/d)
Days of week (1=Sun)
Diazinon (µg/l) |  |  | 0.217 | 1.082 |  | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 1.3071
Diazinon load (g/d)
Flow total daily (m3/d) | 1400 | 2021-02-23: 857; 2021-03-30: 799; 2021-04-21: 692; 2021-05-17: 768; 2021-07-06: 745; 2021-08-16: 926; 2021-08-22: 1075; 2021-10-19: 1042; 2021-11-09: 1145; 2021-12-16: 932 | 898.1
Flow instanaeous (l/s) | 8 or 26 | 2021-02-24: 15.0*; 2021-03-31: 25; 2021-04-23: 13; 2021-05-18: 23; 2021-07-07: 15; 2021-08-17: 17; 2021-09-06: 17; 2021-10-20: 18; 2021-11-10: 13; 2021-12-17: 14 | 17.2222
Non setteable solids (mg/l) |  | 118 | 30 | 62 | 42 | 58 | 10 | 84 | 40 | 84 | 66 | 76 | 14 | 40 | 26 | 40 | 20 | 83 | 26 | 54 | 54 | 51.35
Permethrin | 45
Permethrin load (g/d)
pH (field measured) | 5 to 10.5 | 2021-02-24: 7; 2021-03-31: 6; 2021-04-23: 9; 2021-05-18: 10; 2021-07-07: 7; 2021-08-17: 5; 2021-09-06: 6; 2021-10-20: 6; 2021-11-10: 6; 2021-12-17: 5 | 6.7
Sett. solids tot load (kg/d) |  | 2021-02-23: 155.974; 2021-03-30: 23.97; 2021-04-21: 6.92; 2021-05-17: 69.12; 2021-07-06: 128.14; 2021-08-16: 18.52; 2021-08-22: 6.45; 2021-10-19: 8.336; 2021-11-09: 5.725; 2021-12-16: 3.728 | 42.6883
Settleable solids (mg/l) | 300 | 64 | 1 | 30 | 6 | 10 | 1 | 90 | 1 | 172 | 22 | 20 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 36 | 24.6
Solids tot neut. load (kg/d) |  | 2021-03-30: 73.508; 2021-04-21: 47.056; 2021-05-17: 133.632; 2021-07-06: 190.72; 2021-08-16: 88.896; 2021-08-22: 49.45; 2021-10-19: 50.016; 2021-11-09: 100.76; 2021-12-16: 54.056 | 87.566
Sulphide liberated (mg/l) | 2 | 2021-04-23: 0.04; 2021-05-18: 0.03; 2021-07-07: 0.12; 2021-08-17: 0.67; 2021-09-06: 0.04; 2021-10-20: 0.34; 2021-11-10: 0.03; 2021-12-17: n/a | 0.18143
Suspended solids pH 7 (mg/l) |  | 182 | 30 | 92 | 48 | 68 | 10 | 174 | 40 | 256 | 88 | 96 | 20 | 46 | 28 | 48 | 22 | 88 | 32 | 58 | 90 | 75.8
Temeprature (oC) | 43.3 | 2021-08-17: 30.9; 2021-09-06: 24.6; 2021-10-20: 32.2; 2021-11-10: 23.5; 2021-12-17: 29 | 28.04