## Sheet1
[28 empty] | PE | Daily m3 | m3/hr
| Column Labels | [21 empty] | S Norton Average flow | 0.0005 |  |  | Beckton STW PE | 3380000 | 676000 | 7.8241
| 2022 |  | 2023 | [11 empty] | 2024
| Qtr4 |  | Qtr1 |  |  | Qtr2 |  |  | Qtr3 |  |  | Qtr4 |  |  | Qtr1
| Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
Values | 2022-11-29 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 2023-09-12 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-29 | 2024-02-29 | Average | Max | SD | Average | Max | SD | STRF | Site RC | Hyndburn average RC | CPC - average | AA-EQS |  | CPC -max | MAC-EQS
pH | 8 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.475 | 8 | 0.24631
Fats, Oils & Greases | 2023-05-19: 20; 2023-06-28: 4; 2023-07-10: 20.7; 2023-08-23: 9.29; 2023-09-12: 4.14; 2023-10-18: 4; 2023-12-15: 8; 2024-01-29: 2.67; 2024-02-29: 14.7 | 9.7222 | 20.7 | 7.0751
Total Suspended Solids | 22 | 63 | 51 | 38 | 76 | 62 | 2110 | 123 | 16 | 35 | 36 | 49 | 94 | 117 | 41 | 129 | 191.375 | 2110 | 512.8601
TOC as C | [6 empty] | 18.7 | 12.2 | 9 | 29.4 | 13.8 | 6.1 | 36.9 | 28.3 | 23.6 | 13.7 | 19.17 | 36.9 | 10.0211
COD (Total) | 39 | 127 | 92 | 78 | 103 | 73 | 91 | 64 | 24 | 76 | 55 | 235 | 134 | 160 | 79 | 105 | 95.9375 | 235 | 50.7759
Ammoniacal Nitrogen as N | [6 empty] | 29.2 | 40 | 11 | 24.6 | 34.6 | 5.34 | 25.8 | 12.6 | 46.1 | 59.3 | 28.854 | 59.3 | 16.8161 | 28854 | 59300 | 16816.1379
Arsenic, total as As (mg/l) | [6 empty] | 0.03 | 0.04 | 0.006 | 0.016 | 0.03 | 0.037 | 0.092 | 0.023 | 0.0251 | 0.457 | 0.07561 | 0.457 | 0.13596 | 75.61 | 457 | 135.9593 | 0.89 | 67.2929 | 1.92 | 1.9242 | 25 |  |  | N/A
Cyanide (ug/l) | [6 empty] | 9 | 14 | 9 | 18 | 17 | 9 | 48 | 15 | 9 | 10 | 15.8 | 48 | 11.8584 | 15.8 | 48 | 11.8584 | 0.32 | 5.056 | 0.05 | 0.05032 | 1 |  |  | 5
Sulphate as SO4 (mg/l) | [6 empty] | 388 | 422 | 200 | 387 | 479 | 30.2 | 465 | 284 | 488 | 717 | 386.02 | 717 | 184.9173 | 386020 | 717000 | 184917.2896 | 1 | 386020 |  | 24.6672
Sulphide as S (mg/l) | 2023-05-19: 0.02; 2023-07-10: 0.02; 2023-08-23: 0.486; 2023-09-12: 0.124; 2023-10-18: 0.89; 2023-11-15: 0.039; 2023-12-15: 1.5; 2024-01-29: 1.86; 2024-02-29: 0.711 | 0.62778 | 1.86 | 0.68137 | 627.7778 | 1860 | 681.3745 | 1 | 627.7778 |  | 0.040116
Mercury, Total as Hg (mg/l) | [6 empty] | 1e-05 | 0.001 | 2e-05 | 5e-05 | 4e-05 | 0.0001 | 0.00021 | 0.0001 | 2e-05 | 0.00032 | 0.000187 | 0.001 | 0.00030218 | 0.187 | 1 | 0.30218 | 0.67 | 0.12529 | 0.009 | 0.0090074 | N/A |  |  | 0.07
Silver, Total as Ag (mg/l) | [6 empty] | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00073 | 0.001 | 9.4868e-05 | 0.73 | 1 | 0.094868 | 1 | 0.73 |  | No STW data
Antimony, total as Sb (mg/l) | [6 empty] | 0.005 | 0.0066 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0083 | 0.011 | 0.0087 | 0.0074 | 0.0117 | 0.00712 | 0.0117 | 0.0028236 | 7.12 | 11.7 | 2.8236
Beryllium, total as Be(mg/l) | [6 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0
Cadmium, total as Cd (mg/l) | 0.00035 | 0.00068 | 0.00094 | 0.00041 | 0.0012 | 0.001 | 0.00023 | 0.0009 | 0.00013 | 0.0018 | 0.00044 | 0.00086 | 0.0033 | 0.0021 | 0.0005 | 0.00112 | 0.0009975 | 0.0033 | 0.00081706 | 0.9975 | 3.3 | 0.81706 | 0.37 | 0.36907 | 0.048 | 0.048021 | 0.2 |  |  | N/A
Chromium, total as Cr (mg/l) | 0.0015 | 0.0082 | 0.0062 | 0.0029 | 0.011 | 0.0069 | 0.0031 | 0.0094 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0032 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.00459 | 0.00779 | 0.0065987 | 0.018 | 0.0045542 | 6.5987 | 18 | 4.5542 | 0.16 | 1.0558 | 2.9 | 2.8999 | 0.6 |  |  | 32
Copper, total as Cu (mg/l) | 0.016 | 0.044 | 0.049 | 0.027 | 0.092 | 0.074 | 0.033 | 0.074 | 0.016 | 0.068 | 0.028 | 0.052 | 0.13 | 0.12 | 0.0384 | 0.0641 | 0.057844 | 0.13 | 0.034199 | 57.8438 | 130 | 34.1994 | 0.21 | 12.1472 | 6.27 | 6.2704 | 3.76 |  |  | N/A
Lead, total as Pb (mg/l) | 0.052 | 0.11 | 0.15 | 0.072 | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.2 | 0.033 | 0.098 | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.39 | 0.147 | 0.316 | 0.16862 | 0.39 | 0.1106 | 168.625 | 390 | 110.6031 | 0.17 | 28.6663 | 1.11 | 1.1118 | 1.3 |  |  | 14
Nickel, total as Ni (mg/l) | 0.011 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.027 | 0.011 | 0.022 | 0.0098 | 0.028 | 0.017 | 0.017 | 0.028 | 0.027 | 0.017 | 0.02 | 0.020238 | 0.029 | 0.006466 | 20.2375 | 29 | 6.466 | 0.76 | 15.3805 | 4.23 | 4.2307 | 8.6 |  |  | 34
Selenium, total as Se (mg/l) | [6 empty] | 0.00076 | 0.0006 | 0.00078 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0006 | 0.00064 | 0.00083 | 0.00081 | 0.0019 | 0.000892 | 0.0019 | 0.00038499 | 0.892 | 1.9 | 0.38499
Tin, total as Sn (mg/l) | [6 empty] | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0015 | 0.003 | 0.00208 | 0.0041 | 0.00090284 | 2.08 | 4.1 | 0.90284 | 1 | 2.08 |  | 0.00013291 | 10 |  |  | N/A
Sulphur as SO3 (mg/l) | [6 empty] | 325 | 367 | 166 | 323 | 392 | 324 | 308 | 253 | 425 | 584 | 346.7 | 584 | 110.2442 | 346700 | 584000 | 110244.2238
Vanadium, total as V (mg/l) | [6 empty] | 0.0028 | 0.0055 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0068 | 0.00247 | 0.00842 | 0.004279 | 0.00842 | 0.002144 | 4.279 | 8.42 | 2.144 | 1 | 4.279 | 6.53 | 6.5299 | 100 |  |  | N/A
Zinc, total as Zn (mg/l) | 0.27 | 0.4 | 0.84 | 0.37 | 1.1 | 1 | 0.25 | 1.1 | 0.31 | 1.6 | 0.87 | 0.74 | 1.9 | 1.5 | 0.612 | 0.783 | 0.85281 | 1.9 | 0.49863 | 852.8125 | 1900 | 498.6319 | 0.33 | 281.4281 | 28.01 | 28.0262 | 6.8 |  |  | N/A
PFOS (ug/l)
PFOA (ug/l)
Phenol (ug/l) | [6 empty] | 10 | 5 | 25 | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 10 | 5.23 | 10 | 22.148 | 100 | 28.5989 | [5 empty] | 0.429 | 0.42897 | 7.7 |  |  | 46
Total Toxic Metals (mg/l) | 0.3505 | 0.5862 | 1.0632 | 0.4899 | 1.502 | 1.2979 | 0.35847 | 1.4227 | 0.3801 | 1.808 | 1.0394 | 0.9891 | 2.4438 | 2.0754 | 0.83249 | 1.2175 | 1.116 | 2.4438 | 0.62866