## Sheet1
Dorket Head Monitoring Data
BH1 | Methane (%v/v) | Carbon Dioxide (%v/v) | Oxygen (%v/v) | Relative Pressure (mbars) | Atmospheric Pressure (mbars)
22.9.20 | 0 | 3.3 | 13.3 | 1.44 | 992
28.10.20 | 0 | 0.1 | 21.2 | -2 | 994
20.1.21 | 0 | 3.8 | 14.9 | 13.73 | 998
24.2.21 | 0 | 0.1 | 21.3 | 0.42 | 1017
15.4.21 | 0 | 0.1 | 20.5 | 0.35 | 1034
12.5.21 | 0.1 | 0.1 | 21.2 | -0.21 | 994
15.6.21 | 0.1 | 0.8 | 20.5 | -0.16 | 1007
9.11.21 | 0.2 | 0.2 | 21.5 | -0.3 | 1006
14.12.21 | 0.1 | 0.1 | 21.4 | -0.4 | 1024
BH2 | Methane (%v/v) | Carbon Dioxide (%v/v) | Oxygen (%v/v) | Relative Pressure (mbars) | Atmospheric Pressure (mbars)
22.9.20 | 0 | 1.9 | 17.1 | 0.18 | 992
28.10.20 | 0 | 0.6 | 20.3 | 0.01 | 994
20.1.21 | 0 | 1.9 | 19.2 | 4.19 | 998
24.2.21 | 0 | 1.7 | 12.1 | 0.25 | 1017
15.4.21 | 0 | 0.9 | 14.5 | 0.13 | 1034
12.5.21 | 0.2 | 2.5 | 14.4 | -0.28 | 994
15.6.21 | 0.1 | 1.6 | 16 | -0.39 | 1007
9.11.21 | 0.2 | 1 | 20.1 | -0.07 | 1006
14.12.21 | 0.1 | 0.1 | 21.6 | -0.46 | 1024
BH3 | Methane (%v/v) | Carbon Dioxide (%v/v) | Oxygen (%v/v) | Relative Pressure (mbars) | Atmospheric Pressure (mbars)
22.9.20 | 0 | 2.5 | 17.9 | 0 | 992
28.10.20 | 0 | 3.6 | 15.3 | 0.05 | 994
20.1.21 | 0 | 3.7 | 12.4 | 4.1 | 998
24.2.21 | 0 | 3.2 | 12.1 | 0.95 | 1017
15.4.21 | 0 | 2.8 | 15.2 | 0.82 | 1034
12.5.21 | 0.2 | 3.6 | 13.7 | 0.07 | 994
15.6.21 | 0.1 | 0 | 21.1 | -0.3 | 1007
9.11.21 | 0.1 | 0.1 | 21.2 | -0.04 | 1006
14.12.21 | 0 | 0.9 | 19.8 | -1.09 | 1024
BH4 | Methane (%v/v) | Carbon Dioxide (%v/v) | Oxygen (%v/v) | Relative Pressure (mbars) | Atmospheric Pressure (mbars)
22.9.20 | 0 | 2.4 | 14.1 | -0.04 | 992
28.10.20 | 0 | 2 | 19.7 | 0.07 | 994
20.1.21 | 0 | 2.5 | 17.5 | -0.02 | 998
24.2.21 | 0 | 4.8 | 12.7 | -3.19 | 1017
15.4.21 | 0 | 3.6 | 18.9 | -2.86 | 1034
12.5.21 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 994
15.6.21 | 0.1 | 0.3 | 21.3 | 0.05 | 1007
9.11.21 | 0.1 | 0.2 | 21.2 | -0.07 | 1006
14.12.21 | 0.1 | 0.4 | 21.1 | -0.54 | 1024
Maximum | 0.2 | 4.8 | 21.6
Minimum | 0 | 0 | 12.1
Average | 0.052778 | 1.5972 | 17.9806
Carbon Dioxide (%v/v) | BH1 | BH2 | BH3 | BH4
Maximum | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 4.8
Plus One | 4.8 | 3.5 | 4.7 | 5.8