## 06-20 to 06-21
Date | Volume m3 | SSolids | COD | FOG | PH
| Consent 2000 | Consent 1000 | Consent 3000 | Consent 250
02.06.20 | 1210 | 488 | 2336 |  | 8.3
04.06.20 | 1499 | 208 | 1445 |  | 7.4
09.06.20 | 1705 | 206.4 | 1513 |  | 7.48
11.06.20 | 1369 | 416 | 2996 | 34 | 9.28
16.06.20 | 1029 | 84 | 1419 | 66 | 7.15
18.06.20 | 1417 | 198 | 1752 | 96 | 7.41
23.06.20 | 1446 | 210 | 1854 | 63 | 7.64
25.06.20 | 1191 | 256 | 2566 | 130 | 6.45
30.06.20 | 1425 | 492 | 2999 | 32 | 11.24
02.07.20 | 1254 | 312 | 1994 | 100 | 7.18
07.07.20 | 1123 | 196 | 1516 | 55 | 7.32
09.07.20 | 1555 | 201 | 1785 | 34 | 7.14
14.07.20 | 1141 | 220 | 1654 | 32 | 7.23
16.07.20 | 1096 | 184 | 1511 |  | 7.3
21.07.20 | 1162 | 190 | 1593 |  | 7.6
23.07.20 | 1279 | 210 | 1600 |  | 8
28.07.20 | 1209 | 241 | 1855 |  | 7.8
30.07.20 | 1313 | 185 | 1963 |  | 8.1
04.08.20 | 1255 | 106 | 1622 | 63 | 7.57
06.08.20 | 1387 | 187 | 1566 | 46 | 7.37
11.08.20 | 1171 | 148 | 1378 | 40 | 7
13.08.20 | 1385 | 232 | 1724 | 41 | 7.26
18.08.20 | 1233 | 183 | 1962 | 130 | 7.85
20.08.20 | 1491 | 213 | 1534 | 85 | 7.45
25.08.20 | 1357 | 300 | 2561 | 32 | 7.33
27.08.20 | 1202 | 199 | 1628 | 55 | 7.61
01.09.20 | 1060 | 328 | 1381 |  | 7.09
03.09.20 | 1666 | 136 | 1264 | 18 | 7
08.09.20 | 1323 | 180 | 1350 | 38 | 7.15
10.09.20 | 1305 | 276 | 1588 | 34 | 6.96
15.09.20 | 1274 | 251 | 1756 | 97 | 7.1
17.09.20 | 1303 | 193 | 1861 | 17 | 7.12
22.09.20 | 1338 | 215 | 1473 | 43 | 7.91
25.09.20 | 1201 | 250 | 1785 | 18 | 7.23
29.09.20 | 1191 | 187 | 1963 | 35 | 7.27
06.10.20 | 1563 | 144 | 1434 | 87 | 7.4
08.10.20 | 1342 | 158 | 1744 | 44 | 7.5
13.10.20 | 991 | 152 | 1288 | 55 | 7.3
15.10.20 | 1440 | 176 | 1512 | 53 | 7.3
20.10.20 | 1107 | 154 | 1418 | 110 | 7.24
22.10.20 | 1122 | 163 | 1296 | 68 | 7.87
27.10.20 | 1138 | 176 | 1208 | 43 | 8
29.10.20 | 1365 | 140 | 1418 |  | 6.97
03.11.20 | 1080 | 164 | 1127 |  | 7.97
05.11.20 | 1042
10.11.20 | 1002 | 137 | 1285 | 32 | 6.33
17.11.20 | 1103 | 292 | 2014 | 28 | 6.13
19.11.20 | 933 | 348 | 1607 | 44 | 7.28
24.11.20 | 941 | 341 | 1080 | 5 | 6.57
26.11.20 | 1041 | 265 | 1352 | 13 | 7.51
01.12.20 | 1261 | 364 | 1441 | 28 | 8.55
03.12.20 | 1113 | 300 | 1522 | 16 | 7.1
08.12.20 | 1008 | 288 | 1692 | 35 | 6.35
10.12.20 | 1102 | 292 | 1600 | 76 | 6.8
15.12.20 | 1006 | 196 | 1555 | 72 | 7.2
17.12.20 | 1111 | 234 | 1477 |  | 6.8
22.12.20 | 1005 | 220 | 1690 |  | 7
24.12.20 | 1662 | 215 | 1882 |  | 6.7
29.12.20 | 1033 | 200 | 1900 |  | 7.1
31.12.20 | 961 | 198 | 1677 |  | 6.9
05.01.21 | 941 | 180 | 1749 | 15 | 6.61
07.01.21 | 882 | 162 | 1500 | 39 | 7
12.01.21 | 1048 | 200 | 1855 | 38 | 6.9
14.01.21 | 1098 | 176 | 1895 | not sent | 6.07
19.01.21 | 1168 | 332 | 1870 | not sent | 5.85
21.01.21 | 1137 | 220 | 1265 | 7.5 | 6.75
26.01.21 | 935 | 212 | 1155 | 7 | 5.77
28.01.21 | 1080 | 242 | 1228 | 13 | 6.13
02.02.21 | 937 | 308 | 1668 | 23 | 6.21
04.02.21 | 940 | 184 | 1451 |  | 5.71
09.02.21 | 862 | 196 | 1621 | 18 | 5.7
11.02.21 | 945 | 196 | 1852 |  | 6.1
16.02.21 | 1038 | 180 | 1866 | 13 | 5.81
18.02.21 | 898 | 175 | 1741 |  | 5.9
23.02.21 | 1192 | 184 | 1623 | 14 | 6.1
25.02.21 | 957 | 228 | 1269 |  | 6.83
02.03.21 | 1055 | 148 | 1518 | 32 | 7.06
04.03.21 | 998 | 120 | 1147 |  | 7.06
09.03.21 | 1026 | 360 | 1803 |  | 6.76
11.03.21 | 935 | 290 | 2887 |  | 6.87
16.03.21 | 988 | 214 | 1480 | 27 | 6.67
18.03.21 | 561 | 256 | 1471 | 61 | 7.1
23.03.21 | 798 | 116 | 1373 | 25 | 6.88
25.03.21 | 815 | 138 | 1588 |  | 7.2
30.03.21 | 960 | 254 | 2011 | 71 | 8.55
01.04.21 | 789 | 196 | 1515 | 16 | 6.99
06.04.21 | 894 | 191 | 1605 | 40 | 9.47
09.04.21 | 863 | 200 | 2166 |  | 6.8
13.04.21 | 881 | 210 | 1852 | 22 | 7.3
15.04.21 | 845 | 132 | 1095 | 38 | 7.02
20.04.21 | 967 | 172 | 1784 | 54 | 6.73
22.04.21 | 966 | 184 | 1644 |  | 6.8
27.04.21 | 942 | 180 | 1319 |  | 6.9
29.04.21 | 1014 | 186 | 1484 | 5 | 6.5
04.05.21 | 1267 | 180 | 1620 | 10 | 6.7
06.05.21 | 990 | 174 | 1386 | 9 | 6.72
11.05.21 | 909 | 116 | 1410 | 25 | 7.08
13.05.21 | 986 | 72 | 1444 | 19 | 7.01
18.05.21 | 941 | 120 | 151.6 | 52 | 6.9
20.05.21 | 957 | 201 | 1541 |  | 7.32
25.05.21 | 1112 | 190 | 2572 |  | 7.6
27.05.21 | 974 | 163 | 2166 |  | 6.84

## Eff Flow & Composit (Graphics)
| Consent 2000 | Consent 1000 | Consent 3000 | Consent 250
Date | Volume m3 | SSolids | COD | FOG | PH
02.06.20 | 1210 | 488 | 2336 |  | 8.3
04.06.20 | 1499 | 208 | 1445 |  | 7.4
09.06.20 | 1705 | 206.4 | 1513 |  | 7.48
11.06.20 | 1369 | 416 | 2996 | 34 | 9.28
16.06.20 | 1029 | 84 | 1419 | 66 | 7.15
18.06.20 | 1417 | 198 | 1752 | 96 | 7.41
23.06.20 | 1446 | 210 | 1854 | 63 | 7.64
25.06.20 | 1191 | 256 | 2566 | 130 | 6.45
30.06.20 | 1425 | 492 | 2999 | 32 | 11.24
02.07.20 | 1254 | 312 | 1994 | 100 | 7.18
07.07.20 | 1123 | 196 | 1516 | 55 | 7.32
09.07.20 | 1555 | 201 | 1785 | 34 | 7.14
14.07.20 | 1141 | 220 | 1654 | 32 | 7.23
16.07.20 | 1096 | 184 | 1511 |  | 7.3
21.07.20 | 1162 | 190 | 1593 |  | 7.6
23.07.20 | 1279 | 210 | 1600 |  | 8
28.07.20 | 1209 | 241 | 1855 |  | 7.8
30.07.20 | 1313 | 185 | 1963 |  | 8.1
04.08.20 | 1255 | 106 | 1622 | 63 | 7.57
06.08.20 | 1387 | 187 | 1566 | 46 | 7.37
11.08.20 | 1171 | 148 | 1378 | 40 | 7
13.08.20 | 1385 | 232 | 1724 | 41 | 7.26
18.08.20 | 1233 | 183 | 1962 | 130 | 7.85
20.08.20 | 1491 | 213 | 1534 | 85 | 7.45
25.08.20 | 1357 | 300 | 2561 | 32 | 7.33
27.08.20 | 1202 | 199 | 1628 | 55 | 7.61
01.09.20 | 1060 | 328 | 1381 |  | 7.09
03.09.20 | 1666 | 136 | 1264 | 18 | 7
08.09.20 | 1323 | 180 | 1350 | 38 | 7.15
10.09.20 | 1305 | 276 | 1588 | 34 | 6.96
15.09.20 | 1274 | 251 | 1756 | 97 | 7.1
17.09.20 | 1303 | 193 | 1861 | 17 | 7.12
22.09.20 | 1338 | 215 | 1473 | 43 | 7.91
25.09.20 | 1201 | 250 | 1785 | 18 | 7.23
29.09.20 | 1191 | 187 | 1963 | 35 | 7.27
06.10.20 | 1563 | 144 | 1434 | 87 | 7.4
08.10.20 | 1342 | 158 | 1744 | 44 | 7.5
13.10.20 | 991 | 152 | 1288 | 55 | 7.3
15.10.20 | 1440 | 176 | 1512 | 53 | 7.3
20.10.20 | 1107 | 154 | 1418 | 110 | 7.24
22.10.20 | 1122 | 163 | 1296 | 68 | 7.87
27.10.20 | 1138 | 176 | 1208 | 43 | 8
29.10.20 | 1365 | 140 | 1418 |  | 6.97
03.11.20 | 1080 | 164 | 1127 |  | 7.97
05.11.20 | 1042
10.11.20 | 1002 | 137 | 1285 | 32 | 6.33
17.11.20 | 1103 | 292 | 2014 | 28 | 6.13
19.11.20 | 933 | 348 | 1607 | 44 | 7.28
24.11.20 | 941 | 341 | 1080 | 5 | 6.57
26.11.20 | 1041 | 265 | 1352 | 13 | 7.51
01.12.20 | 1261 | 364 | 1441 | 28 | 8.55
03.12.20 | 1113 | 300 | 1522 | 16 | 7.1
08.12.20 | 1008 | 288 | 1692 | 35 | 6.35
10.12.20 | 1102 | 292 | 1600 | 76 | 6.8
15.12.20 | 1006 | 196 | 1555 | 72 | 7.2
17.12.20 | 1111 | 234 | 1477 |  | 6.8
22.12.20 | 1005 | 220 | 1690 |  | 7
24.12.20 | 1662 | 215 | 1882 |  | 6.7
29.12.20 | 1033 | 200 | 1900 |  | 7.1
31.12.20 | 961 | 198 | 1677 |  | 6.9
05.01.21 | 941 | 180 | 1749 | 15 | 6.61
07.01.21 | 882 | 162 | 1500 | 39 | 7
12.01.21 | 1048 | 200 | 1855 | 38 | 6.9
14.01.21 | 1098 | 176 | 1895 | not sent | 6.07
19.01.21 | 1168 | 332 | 1870 | not sent | 5.85
21.01.21 | 1137 | 220 | 1265 | 7.5 | 6.75
26.01.21 | 935 | 212 | 1155 | 7 | 5.77
28.01.21 | 1080 | 242 | 1228 | 13 | 6.13
02.02.21 | 937 | 308 | 1668 | 23 | 6.21
04.02.21 | 940 | 184 | 1451 |  | 5.71
09.02.21 | 862 | 196 | 1621 | 18 | 5.7
11.02.21 | 945 | 196 | 1852 |  | 6.1
16.02.21 | 1038 | 180 | 1866 | 13 | 5.81
18.02.21 | 898 | 175 | 1741 |  | 5.9
23.02.21 | 1192 | 184 | 1623 | 14 | 6.1
25.02.21 | 957 | 228 | 1269 |  | 6.83
02.03.21 | 1055 | 148 | 1518 | 32 | 7.06
04.03.21 | 998 | 120 | 1147 |  | 7.06
09.03.21 | 1026 | 360 | 1803 |  | 6.76
11.03.21 | 935 | 290 | 2887 |  | 6.87
16.03.21 | 988 | 214 | 1480 | 27 | 6.67
18.03.21 | 561 | 256 | 1471 | 61 | 7.1
23.03.21 | 798 | 116 | 1373 | 25 | 6.88
25.03.21 | 815 | 138 | 1588 |  | 7.2
30.03.21 | 960 | 254 | 2011 | 71 | 8.55
01.04.21 | 789 | 196 | 1515 | 16 | 6.99
06.04.21 | 894 | 191 | 1605 | 40 | 9.47
09.04.21 | 863 | 200 | 2166 |  | 6.8
13.04.21 | 881 | 210 | 1852 | 22 | 7.3
15.04.21 | 845 | 132 | 1095 | 38 | 7.02
20.04.21 | 967 | 172 | 1784 | 54 | 6.73
22.04.21 | 966 | 184 | 1644 |  | 6.8
27.04.21 | 942 | 180 | 1319 |  | 6.9
29.04.21 | 1014 | 186 | 1484 | 5 | 6.5
04.05.21 | 1267 | 180 | 1620 | 10 | 6.7
06.05.21 | 990 | 174 | 1386 | 9 | 6.72
11.05.21 | 909 | 116 | 1410 | 25 | 7.08
13.05.21 | 986 | 72 | 1444 | 19 | 7.01
18.05.21 | 941 | 120 | 151.6 | 52 | 6.9
20.05.21 | 957 | 201 | 1541 |  | 7.32
25.05.21 | 1112 | 190 | 2572 |  | 7.6
27.05.21 | 974 | 163 | 2166 |  | 6.84
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20
02.06.20