## Total P
Date | Concentration | Current limit | Proposed Limit
2025-07-01 | 0.394 | 1 | 0.3
2025-07-02 | 0.317 | 1 | 0.3
2025-07-03 | 0.223 | 1 | 0.3
2025-07-04 | 0.181 | 1 | 0.3
2025-07-05 | 0.226 | 1 | 0.3
2025-07-06 | 0.218 | 1 | 0.3
2025-07-07 | 0.181 | 1 | 0.3
2025-07-08 | 0.151 | 1 | 0.3
2025-07-09 | 0.313 | 1 | 0.3
2025-07-10 | 0.361 | 1 | 0.3
2025-07-11 | 0.373 | 1 | 0.3
2025-07-12 | 0.449 | 1 | 0.3
2025-07-13 | 0.288 | 1 | 0.3
2025-07-14 | 0.293 | 1 | 0.3
2025-07-15 | 0.462 | 1 | 0.3
2025-07-16 | 0.417 | 1 | 0.3
2025-07-17 | 0.279 | 1 | 0.3
2025-07-18 | 0.276 | 1 | 0.3
2025-07-19 | 0.253 | 1 | 0.3
2025-07-20 | 0.285 | 1 | 0.3
2025-07-21 | 0.299 | 1 | 0.3
2025-07-22 | 0.238 | 1 | 0.3
2025-07-23 | 0.213 | 1 | 0.3
2025-07-24 | 0.222 | 1 | 0.3
2025-07-25 | 0.359 | 1 | 0.3
2025-07-26 | 0.414 | 1 | 0.3
2025-07-27 | 0.449 | 1 | 0.3
2025-07-28 | 0.485 | 1 | 0.3
2025-07-29 | 0.308 | 1 | 0.3
2025-07-30 | 0.165 | 1 | 0.3
2025-07-31 | 0.267 | 1 | 0.3
2025-08-01 | 0.242 | 1 | 0.3
2025-08-02 | 0.178 | 1 | 0.3
2025-08-03 | 0.215 | 1 | 0.3
2025-08-04 | 0.223 | 1 | 0.3
2025-08-05 | 0.205 | 1 | 0.3
2025-08-06 | 0.183 | 1 | 0.3
2025-08-07 | 0.195 | 1 | 0.3
2025-08-08 | 0.368 | 1 | 0.3
2025-08-09 | 0.298 | 1 | 0.3
2025-08-10 | 0.301 | 1 | 0.3
2025-08-11 | 0.297 | 1 | 0.3
2025-08-12 | 0.178 | 1 | 0.3
2025-08-13 | 0.185 | 1 | 0.3
2025-08-14 | 0.303 | 1 | 0.3
2025-08-15 | 0.231 | 1 | 0.3
2025-08-16 | 0.318 | 1 | 0.3
2025-08-17 | 0.231 | 1 | 0.3
2025-08-18 | 0.306 | 1 | 0.3
2025-08-19 | 0.326 | 1 | 0.3
2025-08-20 | 0.316 | 1 | 0.3
2025-08-21 | 0.327 | 1 | 0.3
2025-08-22 | 0.237 | 1 | 0.3
2025-08-23 | 0.148 | 1 | 0.3
2025-08-24 | 0.165 | 1 | 0.3
2025-08-25 | 0.141 | 1 | 0.3
2025-08-26 | 0.146 | 1 | 0.3
2025-08-27 | 0.14 | 1 | 0.3
2025-08-28 | 0.151 | 1 | 0.3
2025-08-29 | 0.161 | 1 | 0.3
2025-08-30 | 0.334 | 1 | 0.3
2025-08-31 | 0.3 | 1 | 0.3
2025-09-01 | 0.326 | 1 | 0.3
2025-09-02 | 0.346 | 1 | 0.3
2025-09-03 | 0.293 | 1 | 0.3
2025-09-04 | 0.232 | 1 | 0.3
2025-09-05 | 0.306 | 1 | 0.3
2025-09-06 | 0.283 | 1 | 0.3
2025-09-07 | 0.274 | 1 | 0.3
2025-09-08 | 0.264 | 1 | 0.3
2025-09-09 | 0.294 | 1 | 0.3
2025-09-10 | 0.271 | 1 | 0.3
2025-09-11 | 0.226 | 1 | 0.3
2025-09-12 |  | 1 | 0.3
2025-09-13 |  | 1 | 0.3
2025-09-14 |  | 1 | 0.3
2025-09-15 | 0.337 | 1 | 0.3
2025-09-16 | 0.301 | 1 | 0.3
2025-09-17 | 0.372 | 1 | 0.3
2025-09-18 | 0.317 | 1 | 0.3
2025-09-19 | 0.267 | 1 | 0.3
2025-09-20 | 0.272 | 1 | 0.3
2025-09-21 | 0.351 | 1 | 0.3
2025-09-22 | 0.177 | 1 | 0.3
2025-09-23 | 0.245 | 1 | 0.3
2025-09-24 | 0.15 | 1 | 0.3
2025-09-25 | 0.111 | 1 | 0.3
2025-09-26 | 0.452 | 1 | 0.3
2025-09-27 | 0.419 | 1 | 0.3
2025-09-28 | 0.26 | 1 | 0.3
2025-09-29 | 0.237 | 1 | 0.3
2025-09-30 | 0.231 | 1 | 0.3
2025-10-01 | 0.303 | 1 | 0.3
2025-10-02 | 0.537 | 1 | 0.3
2025-10-03 | 0.349 | 1 | 0.3
2025-10-04 | 0.416 | 1 | 0.3
2025-10-05 | 0.398 | 1 | 0.3
2025-10-06 | 0.352 | 1 | 0.3
2025-10-07 | 0.298 | 1 | 0.3
2025-10-08 | 0.267 | 1 | 0.3
2025-10-09 | 0.312 | 1 | 0.3
2025-10-10 | 0.235 | 1 | 0.3
2025-10-11 | 0.261 | 1 | 0.3
2025-10-12 | 0.241 | 1 | 0.3
2025-10-13 | 0.242 | 1 | 0.3
2025-10-14 | 0.307 | 1 | 0.3
2025-10-15 | 0.198 | 1 | 0.3
2025-10-16 | 0.172 | 1 | 0.3
2025-10-17 | 0.094 | 1 | 0.3
2025-10-18 | 0.0799 | 1 | 0.3
2025-10-19 | 0.078 | 1 | 0.3
2025-10-20 | 0.205 | 1 | 0.3
2025-10-21 | 0.074 | 1 | 0.3
2025-10-22 | 0.25 | 1 | 0.3
2025-10-23 | 0.263 | 1 | 0.3
2025-10-24 | 0.141 | 1 | 0.3
2025-10-25 | 0.174 | 1 | 0.3
2025-10-26 | 0.088 | 1 | 0.3
2025-10-27 | 0.077 | 1 | 0.3
2025-10-28 | 0.0568 | 1 | 0.3
2025-10-29 | 0.099 | 1 | 0.3
2025-10-30 | 0.12 | 1 | 0.3
2025-10-31 | 0.095 | 1 | 0.3
2025-11-01 |  | 1 | 0.3
2025-11-02 |  | 1 | 0.3
2025-11-03 |  | 1 | 0.3
2025-11-04 |  | 1 | 0.3
2025-11-05 |  | 1 | 0.3
2025-11-06 |  | 1 | 0.3
2025-11-07 |  | 1 | 0.3
2025-11-08 |  | 1 | 0.3
2025-11-09 |  | 1 | 0.3
2025-11-10 |  | 1 | 0.3
2025-11-11 |  | 1 | 0.3
2025-11-12 |  | 1 | 0.3
2025-11-13 |  | 1 | 0.3
2025-11-14 |  | 1 | 0.3
2025-11-15 |  | 1 | 0.3
2025-11-16 |  | 1 | 0.3
2025-11-17 |  | 1 | 0.3
2025-11-18 |  | 1 | 0.3
2025-11-19 |  | 1 | 0.3
2025-11-20 |  | 1 | 0.3
2025-11-21 |  | 1 | 0.3
2025-11-22 |  | 1 | 0.3
2025-11-23 |  | 1 | 0.3
2025-11-24 |  | 1 | 0.3
2025-11-25 |  | 1 | 0.3
2025-11-26 |  | 1 | 0.3
2025-11-27 |  | 1 | 0.3
2025-11-28 |  | 1 | 0.3
2025-11-29 |  | 1 | 0.3
2025-11-30 |  | 1 | 0.3
2025-12-01 |  | 1 | 0.3
2025-12-02 |  | 1 | 0.3
2025-12-03 |  | 1 | 0.3
2025-12-04 |  | 1 | 0.3
2025-12-05 |  | 1 | 0.3
2025-12-06 |  | 1 | 0.3
2025-12-07 |  | 1 | 0.3
2025-12-08 |  | 1 | 0.3
2025-12-09 |  | 1 | 0.3
2025-12-10 |  | 1 | 0.3
2025-12-11 |  | 1 | 0.3
2025-12-12 |  | 1 | 0.3
2025-12-13 |  | 1 | 0.3
2025-12-14 |  | 1 | 0.3
2025-12-15 |  | 1 | 0.3
2025-12-16 |  | 1 | 0.3
2025-12-17 |  | 1 | 0.3
2025-12-18 |  | 1 | 0.3
2025-12-19 |  | 1 | 0.3
2025-12-20 |  | 1 | 0.3
2025-12-21 |  | 1 | 0.3
2025-12-22 |  | 1 | 0.3
2025-12-23 |  | 1 | 0.3
2025-12-24 |  | 1 | 0.3
2025-12-25 |  | 1 | 0.3
2025-12-26 |  | 1 | 0.3
2025-12-27 |  | 1 | 0.3
2025-12-28 |  | 1 | 0.3
2025-12-29 |  | 1 | 0.3
2025-12-30 |  | 1 | 0.3
2025-12-31 |  | 1 | 0.3

## Fe
Date | Concentration | Proposed Limit
2025-07-01 | 0.488 | 2.9
2025-07-02 | 0.458 | 2.9
2025-07-03 | 0.157 | 2.9
2025-07-04 | 0.275 | 2.9
2025-07-05 | 0.351 | 2.9
2025-07-06 | 0.333 | 2.9
2025-07-07 | 0.275 | 2.9
2025-07-08 | 0.235 | 2.9
2025-07-09 | 0.244 | 2.9
2025-07-10 | 0.321 | 2.9
2025-07-11 | 0.293 | 2.9
2025-07-12 | 0.142 | 2.9
2025-07-13 | 0.184 | 2.9
2025-07-14 | 0.181 | 2.9
2025-07-15 | 0.265 | 2.9
2025-07-16 | 0.636 | 2.9
2025-07-17 | 0.684 | 2.9
2025-07-18 | 0.807 | 2.9
2025-07-19 | 0.639 | 2.9
2025-07-20 | 0.792 | 2.9
2025-07-21 | 1.04 | 2.9
2025-07-22 | 0.757 | 2.9
2025-07-23 | 0.296 | 2.9
2025-07-24 | 0.483 | 2.9
2025-07-25 | 0.635 | 2.9
2025-07-26 | 0.948 | 2.9
2025-07-27 | 0.75 | 2.9
2025-07-28 | 0.875 | 2.9
2025-07-29 | 0.922 | 2.9
2025-07-30 | 0.961 | 2.9
2025-07-31 | 0.948 | 2.9
2025-08-01 | 0.855 | 2.9
2025-08-02 | 0.638 | 2.9
2025-08-03 | 0.47 | 2.9
2025-08-04 | 0.732 | 2.9
2025-08-05 | 0.514 | 2.9
2025-08-06 | 0.408 | 2.9
2025-08-07 | 0.18 | 2.9
2025-08-08 | 0.172 | 2.9
2025-08-09 | 0.206 | 2.9
2025-08-10 | 0.26 | 2.9
2025-08-11 | 0.237 | 2.9
2025-08-12 | 0.241 | 2.9
2025-08-13 | 0.149 | 2.9
2025-08-14 | 0.165 | 2.9
2025-08-15 | 0.161 | 2.9
2025-08-16 | 0.161 | 2.9
2025-08-17 | 0.174 | 2.9
2025-08-18 | 0.123 | 2.9
2025-08-19 | 0.179 | 2.9
2025-08-20 | 0.211 | 2.9
2025-08-21 | 0.266 | 2.9
2025-08-22 | 0.237 | 2.9
2025-08-23 | 0.168 | 2.9
2025-08-24 | 0.141 | 2.9
2025-08-25 | 0.156 | 2.9
2025-08-26 | 0.142 | 2.9
2025-08-27 | 0.0988 | 2.9
2025-08-28 | 0.141 | 2.9
2025-08-29 | 0.173 | 2.9
2025-08-30 | 0.239 | 2.9
2025-08-31 | 0.207 | 2.9
2025-09-01 | 0.154 | 2.9
2025-09-02 | 0.145 | 2.9
2025-09-03 | 0.178 | 2.9
2025-09-04 | 0.221 | 2.9
2025-09-05 | 0.2 | 2.9
2025-09-06 | 0.138 | 2.9
2025-09-07 | 0.103 | 2.9
2025-09-08 | 0.159 | 2.9
2025-09-09 | 0.363 | 2.9
2025-09-10 | 0.34 | 2.9
2025-09-11 | 0.167 | 2.9
2025-09-12 |  | 2.9
2025-09-13 |  | 2.9
2025-09-14 |  | 2.9
2025-09-15 | 0.152 | 2.9
2025-09-16 | 0.143 | 2.9
2025-09-17 | 0.199 | 2.9
2025-09-18 | 0.141 | 2.9
2025-09-19 | 0.251 | 2.9
2025-09-20 | 0.282 | 2.9
2025-09-21 | 0.156 | 2.9
2025-09-22 | 0.309 | 2.9
2025-09-23 | 0.427 | 2.9
2025-09-24 | 0.41 | 2.9
2025-09-25 | 0.42 | 2.9
2025-09-26 | 0.604 | 2.9
2025-09-27 | 0.499 | 2.9
2025-09-28 | 0.125 | 2.9
2025-09-29 | 0.18 | 2.9
2025-09-30 | 0.367 | 2.9
2025-10-01 | 0.153 | 2.9
2025-10-02 | 0.56 | 2.9
2025-10-03 | 0.249 | 2.9
2025-10-04 | 0.624 | 2.9
2025-10-05 | 0.619 | 2.9
2025-10-06 | 0.428 | 2.9
2025-10-07 | 0.53 | 2.9
2025-10-08 | 0.35 | 2.9
2025-10-09 | 0.492 | 2.9
2025-10-10 | 0.493 | 2.9
2025-10-11 | 0.592 | 2.9
2025-10-12 | 0.303 | 2.9
2025-10-13 | 0.205 | 2.9
2025-10-14 | 0.275 | 2.9
2025-10-15 | 0.499 | 2.9
2025-10-16 | 0.855 | 2.9
2025-10-17 | 0.526 | 2.9
2025-10-18 | 0.258 | 2.9
2025-10-19 | 0.261 | 2.9
2025-10-20 | 0.178 | 2.9
2025-10-21 | 0.321 | 2.9
2025-10-22 | 0.818 | 2.9
2025-10-23 | 0.621 | 2.9
2025-10-24 | 0.657 | 2.9
2025-10-25 | 0.507 | 2.9
2025-10-26 | 0.468 | 2.9
2025-10-27 | 0.428 | 2.9
2025-10-28 | 0.281 | 2.9
2025-10-29 | 0.308 | 2.9
2025-10-30 | 0.123 | 2.9
2025-10-31 | 0.233 | 2.9
2025-11-01 |  | 2.9
2025-11-02 |  | 2.9
2025-11-03 |  | 2.9
2025-11-04 |  | 2.9
2025-11-05 |  | 2.9
2025-11-06 |  | 2.9
2025-11-07 |  | 2.9
2025-11-08 |  | 2.9
2025-11-09 |  | 2.9
2025-11-10 |  | 2.9
2025-11-11 |  | 2.9
2025-11-12 |  | 2.9
2025-11-13 |  | 2.9
2025-11-14 |  | 2.9
2025-11-15 |  | 2.9
2025-11-16 |  | 2.9
2025-11-17 |  | 2.9
2025-11-18 |  | 2.9
2025-11-19 |  | 2.9
2025-11-20 |  | 2.9
2025-11-21 |  | 2.9
2025-11-22 |  | 2.9
2025-11-23 |  | 2.9
2025-11-24 |  | 2.9
2025-11-25 |  | 2.9
2025-11-26 |  | 2.9
2025-11-27 |  | 2.9
2025-11-28 |  | 2.9
2025-11-29 |  | 2.9
2025-11-30 |  | 2.9
2025-12-01 |  | 2.9
2025-12-02 |  | 2.9
2025-12-03 |  | 2.9
2025-12-04 |  | 2.9
2025-12-05 |  | 2.9
2025-12-06 |  | 2.9
2025-12-07 |  | 2.9
2025-12-08 |  | 2.9
2025-12-09 |  | 2.9
2025-12-10 |  | 2.9
2025-12-11 |  | 2.9
2025-12-12 |  | 2.9
2025-12-13 |  | 2.9
2025-12-14 |  | 2.9
2025-12-15 |  | 2.9
2025-12-16 |  | 2.9
2025-12-17 |  | 2.9
2025-12-18 |  | 2.9
2025-12-19 |  | 2.9
2025-12-20 |  | 2.9
2025-12-21 |  | 2.9
2025-12-22 |  | 2.9
2025-12-23 |  | 2.9
2025-12-24 |  | 2.9
2025-12-25 |  | 2.9
2025-12-26 |  | 2.9
2025-12-27 |  | 2.9
2025-12-28 |  | 2.9
2025-12-29 |  | 2.9
2025-12-30 |  | 2.9
2025-12-31 |  | 2.9

## Na
Date | Concentration | Proposed Limit (95%ile) | Proposed Limit (Max Spot)
2025-07-01 | 2740 | 1795 | 4600
2025-07-02 | 3190 | 1795 | 4600
2025-07-03 | 2870 | 1795 | 4600
2025-07-04 | 2420 | 1795 | 4600
2025-07-05 | 2740 | 1795 | 4600
2025-07-06 | 2990 | 1795 | 4600
2025-07-07 | 2420 | 1795 | 4600
2025-07-08 | 2700 | 1795 | 4600
2025-07-09 | 3200 | 1795 | 4600
2025-07-10 | 2880 | 1795 | 4600
2025-07-11 | 2500 | 1795 | 4600
2025-07-12 | 3350 | 1795 | 4600
2025-07-13 | 2790 | 1795 | 4600
2025-07-14 | 2970 | 1795 | 4600
2025-07-15 | 3620 | 1795 | 4600
2025-07-16 | 3100 | 1795 | 4600
2025-07-17 | 2430 | 1795 | 4600
2025-07-18 | 2530 | 1795 | 4600
2025-07-19 | 2840 | 1795 | 4600
2025-07-20 | 2950 | 1795 | 4600
2025-07-21 | 2950 | 1795 | 4600
2025-07-22 | 2860 | 1795 | 4600
2025-07-23 | 2980 | 1795 | 4600
2025-07-24 | 2160 | 1795 | 4600
2025-07-25 | 2660 | 1795 | 4600
2025-07-26 | 2890 | 1795 | 4600
2025-07-27 | 2710 | 1795 | 4600
2025-07-28 | 2670 | 1795 | 4600
2025-07-29 | 2240 | 1795 | 4600
2025-07-30 | 2180 | 1795 | 4600
2025-07-31 | 2680 | 1795 | 4600
2025-08-01 | 2870 | 1795 | 4600
2025-08-02 | 2490 | 1795 | 4600
2025-08-03 | 2720 | 1795 | 4600
2025-08-04 | 2460 | 1795 | 4600
2025-08-05 | 2410 | 1795 | 4600
2025-08-06 | 2400 | 1795 | 4600
2025-08-07 | 2050 | 1795 | 4600
2025-08-08 | 2750 | 1795 | 4600
2025-08-09 | 2580 | 1795 | 4600
2025-08-10 | 2580 | 1795 | 4600
2025-08-11 | 2590 | 1795 | 4600
2025-08-12 | 2020 | 1795 | 4600
2025-08-13 | 2020 | 1795 | 4600
2025-08-14 | 2710 | 1795 | 4600
2025-08-15 | 2670 | 1795 | 4600
2025-08-16 | 2420 | 1795 | 4600
2025-08-17 | 2680 | 1795 | 4600
2025-08-18 | 3110 | 1795 | 4600
2025-08-19 | 3000 | 1795 | 4600
2025-08-20 | 2930 | 1795 | 4600
2025-08-21 | 2570 | 1795 | 4600
2025-08-22 | 2770 | 1795 | 4600
2025-08-23 | 2480 | 1795 | 4600
2025-08-24 | 2800 | 1795 | 4600
2025-08-25 | 2550 | 1795 | 4600
2025-08-26 | 2870 | 1795 | 4600
2025-08-27 | 3100 | 1795 | 4600
2025-08-28 | 2610 | 1795 | 4600
2025-08-29 | 2290 | 1795 | 4600
2025-08-30 | 2870 | 1795 | 4600
2025-08-31 | 2620 | 1795 | 4600
2025-09-01 | 2740 | 1795 | 4600
2025-09-02 | 2500 | 1795 | 4600
2025-09-03 | 2930 | 1795 | 4600
2025-09-04 | 2430 | 1795 | 4600
2025-09-05 | 2790 | 1795 | 4600
2025-09-06 | 2690 | 1795 | 4600
2025-09-07 | 2670 | 1795 | 4600
2025-09-08 | 2550 | 1795 | 4600
2025-09-09 | 2180 | 1795 | 4600
2025-09-10 | 2560 | 1795 | 4600
2025-09-11 | 1950 | 1795 | 4600
2025-09-12 |  | 1795 | 4600
2025-09-13 |  | 1795 | 4600
2025-09-14 |  | 1795 | 4600
2025-09-15 | 2660 | 1795 | 4600
2025-09-16 | 2030 | 1795 | 4600
2025-09-17 | 1970 | 1795 | 4600
2025-09-18 | 1770 | 1795 | 4600
2025-09-19 | 1630 | 1795 | 4600
2025-09-20 | 1550 | 1795 | 4600
2025-09-21 | 1690 | 1795 | 4600
2025-09-22 | 1030 | 1795 | 4600
2025-09-23 | 1030 | 1795 | 4600
2025-09-24 | 934 | 1795 | 4600
2025-09-25 | 776 | 1795 | 4600
2025-09-26 | 1270 | 1795 | 4600
2025-09-27 | 1760 | 1795 | 4600
2025-09-28 | 1030 | 1795 | 4600
2025-09-29 | 1080 | 1795 | 4600
2025-09-30 | 820 | 1795 | 4600
2025-10-01 | 916 | 1795 | 4600
2025-10-02 | 1570 | 1795 | 4600
2025-10-03 | 935 | 1795 | 4600
2025-10-04 | 1830 | 1795 | 4600
2025-10-05 | 2020 | 1795 | 4600
2025-10-06 | 2080 | 1795 | 4600
2025-10-07 | 1710 | 1795 | 4600
2025-10-08 | 2090 | 1795 | 4600
2025-10-09 | 1680 | 1795 | 4600
2025-10-10 | 1590 | 1795 | 4600
2025-10-11 | 1520 | 1795 | 4600
2025-10-12 | 1590 | 1795 | 4600
2025-10-13 | 1740 | 1795 | 4600
2025-10-14 | 1760 | 1795 | 4600
2025-10-15 | 1090 | 1795 | 4600
2025-10-16 | 1150 | 1795 | 4600
2025-10-17 | 1120 | 1795 | 4600
2025-10-18 | 1110 | 1795 | 4600
2025-10-19 | 1110 | 1795 | 4600
2025-10-20 | 1370 | 1795 | 4600
2025-10-21 | 1130 | 1795 | 4600
2025-10-22 | 1380 | 1795 | 4600
2025-10-23 | 1210 | 1795 | 4600
2025-10-24 | 1120 | 1795 | 4600
2025-10-25 | 1120 | 1795 | 4600
2025-10-26 | 972 | 1795 | 4600
2025-10-27 | 909 | 1795 | 4600
2025-10-28 | 895 | 1795 | 4600
2025-10-29 | 1100 | 1795 | 4600
2025-10-30 | 1280 | 1795 | 4600
2025-10-31 | 913 | 1795 | 4600
2025-11-01 |  | 1795 | 4600
2025-11-02 |  | 1795 | 4600
2025-11-03 |  | 1795 | 4600
2025-11-04 |  | 1795 | 4600
2025-11-05 |  | 1795 | 4600
2025-11-06 |  | 1795 | 4600
2025-11-07 |  | 1795 | 4600
2025-11-08 |  | 1795 | 4600
2025-11-09 |  | 1795 | 4600
2025-11-10 |  | 1795 | 4600
2025-11-11 |  | 1795 | 4600
2025-11-12 |  | 1795 | 4600
2025-11-13 |  | 1795 | 4600
2025-11-14 |  | 1795 | 4600
2025-11-15 |  | 1795 | 4600
2025-11-16 |  | 1795 | 4600
2025-11-17 |  | 1795 | 4600
2025-11-18 |  | 1795 | 4600
2025-11-19 |  | 1795 | 4600
2025-11-20 |  | 1795 | 4600
2025-11-21 |  | 1795 | 4600
2025-11-22 |  | 1795 | 4600
2025-11-23 |  | 1795 | 4600
2025-11-24 |  | 1795 | 4600
2025-11-25 |  | 1795 | 4600
2025-11-26 |  | 1795 | 4600
2025-11-27 |  | 1795 | 4600
2025-11-28 |  | 1795 | 4600
2025-11-29 |  | 1795 | 4600
2025-11-30 |  | 1795 | 4600
2025-12-01 |  | 1795 | 4600
2025-12-02 |  | 1795 | 4600
2025-12-03 |  | 1795 | 4600
2025-12-04 |  | 1795 | 4600
2025-12-05 |  | 1795 | 4600
2025-12-06 |  | 1795 | 4600
2025-12-07 |  | 1795 | 4600
2025-12-08 |  | 1795 | 4600
2025-12-09 |  | 1795 | 4600
2025-12-10 |  | 1795 | 4600
2025-12-11 |  | 1795 | 4600
2025-12-12 |  | 1795 | 4600
2025-12-13 |  | 1795 | 4600
2025-12-14 |  | 1795 | 4600
2025-12-15 |  | 1795 | 4600
2025-12-16 |  | 1795 | 4600
2025-12-17 |  | 1795 | 4600
2025-12-18 |  | 1795 | 4600
2025-12-19 |  | 1795 | 4600
2025-12-20 |  | 1795 | 4600
2025-12-21 |  | 1795 | 4600
2025-12-22 |  | 1795 | 4600
2025-12-23 |  | 1795 | 4600
2025-12-24 |  | 1795 | 4600
2025-12-25 |  | 1795 | 4600
2025-12-26 |  | 1795 | 4600
2025-12-27 |  | 1795 | 4600
2025-12-28 |  | 1795 | 4600
2025-12-29 |  | 1795 | 4600
2025-12-30 |  | 1795 | 4600
2025-12-31 |  | 1795 | 4600

## K
Date | Concentration (External) | Proposed Limit (95%ile) | Proposed Limit (Max Spot)
2025-07-01 | 1150 | 31 | 78
2025-07-02 | 1190 | 31 | 78
2025-07-03 | 1230 | 31 | 78
2025-07-04 | 943 | 31 | 78
2025-07-05 | 1290 | 31 | 78
2025-07-06 | 1200 | 31 | 78
2025-07-07 | 943 | 31 | 78
2025-07-08 | 1040 | 31 | 78
2025-07-09 | 1120 | 31 | 78
2025-07-10 | 1170 | 31 | 78
2025-07-11 | 1050 | 31 | 78
2025-07-12 | 1260 | 31 | 78
2025-07-13 | 1170 | 31 | 78
2025-07-14 | 1180 | 31 | 78
2025-07-15 | 1220 | 31 | 78
2025-07-16 | 1170 | 31 | 78
2025-07-17 | 1010 | 31 | 78
2025-07-18 | 960 | 31 | 78
2025-07-19 | 1010 | 31 | 78
2025-07-20 | 1060 | 31 | 78
2025-07-21 | 1130 | 31 | 78
2025-07-22 | 1160 | 31 | 78
2025-07-23 | 1230 | 31 | 78
2025-07-24 | 976 | 31 | 78
2025-07-25 | 1090 | 31 | 78
2025-07-26 | 1190 | 31 | 78
2025-07-27 | 1240 | 31 | 78
2025-07-28 | 1210 | 31 | 78
2025-07-29 | 987 | 31 | 78
2025-07-30 | 872 | 31 | 78
2025-07-31 | 1050 | 31 | 78
2025-08-01 | 1130 | 31 | 78
2025-08-02 | 1070 | 31 | 78
2025-08-03 | 1130 | 31 | 78
2025-08-04 | 1040 | 31 | 78
2025-08-05 | 1060 | 31 | 78
2025-08-06 | 1070 | 31 | 78
2025-08-07 | 919 | 31 | 78
2025-08-08 | 1240 | 31 | 78
2025-08-09 | 1100 | 31 | 78
2025-08-10 | 1100 | 31 | 78
2025-08-11 | 1120 | 31 | 78
2025-08-12 | 883 | 31 | 78
2025-08-13 | 981 | 31 | 78
2025-08-14 | 1260 | 31 | 78
2025-08-15 | 1070 | 31 | 78
2025-08-16 | 1030 | 31 | 78
2025-08-17 | 998 | 31 | 78
2025-08-18 | 1210 | 31 | 78
2025-08-19 | 1270 | 31 | 78
2025-08-20 | 1110 | 31 | 78
2025-08-21 | 1250 | 31 | 78
2025-08-22 | 1220 | 31 | 78
2025-08-23 | 1110 | 31 | 78
2025-08-24 | 1240 | 31 | 78
2025-08-25 | 1130 | 31 | 78
2025-08-26 | 1270 | 31 | 78
2025-08-27 | 1240 | 31 | 78
2025-08-28 | 1250 | 31 | 78
2025-08-29 | 1110 | 31 | 78
2025-08-30 | 1260 | 31 | 78
2025-08-31 | 1140 | 31 | 78
2025-09-01 | 1220 | 31 | 78
2025-09-02 | 1220 | 31 | 78
2025-09-03 | 1190 | 31 | 78
2025-09-04 | 1160 | 31 | 78
2025-09-05 | 1150 | 31 | 78
2025-09-06 | 1110 | 31 | 78
2025-09-07 | 1190 | 31 | 78
2025-09-08 | 1150 | 31 | 78
2025-09-09 | 1030 | 31 | 78
2025-09-10 | 1040 | 31 | 78
2025-09-11 | 893 | 31 | 78
2025-09-12 |  | 31 | 78
2025-09-13 |  | 31 | 78
2025-09-14 |  | 31 | 78
2025-09-15 | 1030 | 31 | 78
2025-09-16 | 824 | 31 | 78
2025-09-17 | 726 | 31 | 78
2025-09-18 | 684 | 31 | 78
2025-09-19 | 632 | 31 | 78
2025-09-20 | 579 | 31 | 78
2025-09-21 | 622 | 31 | 78
2025-09-22 | 382 | 31 | 78
2025-09-23 | 396 | 31 | 78
2025-09-24 | 332 | 31 | 78
2025-09-25 | 258 | 31 | 78
2025-09-26 | 393 | 31 | 78
2025-09-27 | 465 | 31 | 78
2025-09-28 | 247 | 31 | 78
2025-09-29 | 186 | 31 | 78
2025-09-30 | 150 | 31 | 78
2025-10-01 | 141 | 31 | 78
2025-10-02 | 312 | 31 | 78
2025-10-03 | 145 | 31 | 78
2025-10-04 | 308 | 31 | 78
2025-10-05 | 323 | 31 | 78
2025-10-06 | 305 | 31 | 78
2025-10-07 | 252 | 31 | 78
2025-10-08 | 244 | 31 | 78
2025-10-09 | 312 | 31 | 78
2025-10-10 | 201 | 31 | 78
2025-10-11 | 186 | 31 | 78
2025-10-12 | 174 | 31 | 78
2025-10-13 | 183 | 31 | 78
2025-10-14 | 165 | 31 | 78
2025-10-15 | 120 | 31 | 78
2025-10-16 | 107 | 31 | 78
2025-10-17 | 99.9 | 31 | 78
2025-10-18 | 98 | 31 | 78
2025-10-19 | 99 | 31 | 78
2025-10-20 | 127 | 31 | 78
2025-10-21 | 93.9 | 31 | 78
2025-10-22 | 120 | 31 | 78
2025-10-23 | 127 | 31 | 78
2025-10-24 | 102 | 31 | 78
2025-10-25 | 101 | 31 | 78
2025-10-26 | 85.1 | 31 | 78
2025-10-27 | 80.8 | 31 | 78
2025-10-28 | 81.2 | 31 | 78
2025-10-29 | 92.5 | 31 | 78
2025-10-30 | 118 | 31 | 78
2025-10-31 | 74.2 | 31 | 78
2025-11-01 | 60.5 | 31 | 78
2025-11-02 | 56.9 | 31 | 78
2025-11-03 | 54.4 | 31 | 78
2025-11-04 | 55 | 31 | 78
2025-11-05 |  | 31 | 78
2025-11-06 |  | 31 | 78
2025-11-07 |  | 31 | 78
2025-11-08 |  | 31 | 78
2025-11-09 |  | 31 | 78
2025-11-10 |  | 31 | 78
2025-11-11 |  | 31 | 78
2025-11-12 |  | 31 | 78
2025-11-13 |  | 31 | 78
2025-11-14 |  | 31 | 78
2025-11-15 |  | 31 | 78
2025-11-16 |  | 31 | 78
2025-11-17 |  | 31 | 78
2025-11-18 |  | 31 | 78
2025-11-19 |  | 31 | 78
2025-11-20 |  | 31 | 78
2025-11-21 |  | 31 | 78

## Total Anions (Chloride +Sulp)
Date | Chloride Concentration | Sulphate Concentration | Total Anions Concentration | Proposed Limit (95%ile) | Proposed Limit (Max Spot)
2025-07-01 | 3700 | 612 | 4312 | 2670 | 7171
2025-07-02 | 3980 | 687 | 4667 | 2670 | 7171
2025-07-03 | 4770 | 779 | 5549 | 2670 | 7171
2025-07-04 | 3040 | 500 | 3540 | 2670 | 7171
2025-07-05 | 4160 | 730 | 4890 | 2670 | 7171
2025-07-06 | 3730 | 660 | 4390 | 2670 | 7171
2025-07-07 | 3040 | 500 | 3540 | 2670 | 7171
2025-07-08 | 3500 | 627 | 4127 | 2670 | 7171
2025-07-09 | 3820 | 783 | 4603 | 2670 | 7171
2025-07-10 | 3700 | 691 | 4391 | 2670 | 7171
2025-07-11 | 3430 | 669 | 4099 | 2670 | 7171
2025-07-12 | 4530 | 837 | 5367 | 2670 | 7171
2025-07-13 | 3550 | 713 | 4263 | 2670 | 7171
2025-07-14 | 4070 | 741 | 4811 | 2670 | 7171
2025-07-15 | 4310 | 861 | 5171 | 2670 | 7171
2025-07-16 | 3670 | 659 | 4329 | 2670 | 7171
2025-07-17 | 3150 | 545 | 3695 | 2670 | 7171
2025-07-18 | 3310 | 527 | 3837 | 2670 | 7171
2025-07-19 | 3500 | 616 | 4116 | 2670 | 7171
2025-07-20 | 3550 | 637 | 4187 | 2670 | 7171
2025-07-21 | 3630 | 658 | 4288 | 2670 | 7171
2025-07-22 | 3700 | 705 | 4405 | 2670 | 7171
2025-07-23 | 4120 | 814 | 4934 | 2670 | 7171
2025-07-24 | 3080 | 580 | 3660 | 2670 | 7171
2025-07-25 | 3550 | 674 | 4224 | 2670 | 7171
2025-07-26 | 3760 | 715 | 4475 | 2670 | 7171
2025-07-27 | 4040 | 785 | 4825 | 2670 | 7171
2025-07-28 | 3980 | 785 | 4765 | 2670 | 7171
2025-07-29 | 3170 | 570 | 3740 | 2670 | 7171
2025-07-30 | 3040 | 567 | 3607 | 2670 | 7171
2025-07-31 | 3680 | 717 | 4397 | 2670 | 7171
2025-08-01 | 3720 | 740 | 4460 | 2670 | 7171
2025-08-02 | 3770 | 678 | 4448 | 2670 | 7171
2025-08-03 | 4080 | 708 | 4788 | 2670 | 7171
2025-08-04 | 3730 | 622 | 4352 | 2670 | 7171
2025-08-05 | 3550 | 595 | 4145 | 2670 | 7171
2025-08-06 | 3860 | 607 | 4467 | 2670 | 7171
2025-08-07 | 3320 | 467 | 3787 | 2670 | 7171
2025-08-08 | 3670 | 619 | 4289 | 2670 | 7171
2025-08-09 | 3670 | 597 | 4267 | 2670 | 7171
2025-08-10 | 3670 | 598 | 4268 | 2670 | 7171
2025-08-11 | 3660 | 625 | 4285 | 2670 | 7171
2025-08-12 | 2970 | 472 | 3442 | 2670 | 7171
2025-08-13 | 3220 | 535 | 3755 | 2670 | 7171
2025-08-14 | 4130 | 690 | 4820 | 2670 | 7171
2025-08-15 | 3580 | 544 | 4124 | 2670 | 7171
2025-08-16 | 3770 | 570 | 4340 | 2670 | 7171
2025-08-17 | 3690 | 558 | 4248 | 2670 | 7171
2025-08-18 | 4330 | 676 | 5006 | 2670 | 7171
2025-08-19 | 4340 | 671 | 5011 | 2670 | 7171
2025-08-20 | 4590 | 650 | 5240 | 2670 | 7171
2025-08-21 | 3870 | 606 | 4476 | 2670 | 7171
2025-08-22 | 3960 | 609 | 4569 | 2670 | 7171
2025-08-23 | 3550 | 562 | 4112 | 2670 | 7171
2025-08-24 | 4620 | 658 | 5278 | 2670 | 7171
2025-08-25 | 3790 | 586 | 4376 | 2670 | 7171
2025-08-26 | 4240 | 667 | 4907 | 2670 | 7171
2025-08-27 | 4280 | 659 | 4939 | 2670 | 7171
2025-08-28 | 4120 | 589 | 4709 | 2670 | 7171
2025-08-29 | 3690 | 522 | 4212 | 2670 | 7171
2025-08-30 | 3990 | 550 | 4540 | 2670 | 7171
2025-08-31 | 3740 | 541 | 4281 | 2670 | 7171
2025-09-01 | 3660 | 625 | 4285 | 2670 | 7171
2025-09-02 | 3750 | 616 | 4366 | 2670 | 7171
2025-09-03 | 3910 | 669 | 4579 | 2670 | 7171
2025-09-04 | 3630 | 600 | 4230 | 2670 | 7171
2025-09-05 | 3700 | 629 | 4329 | 2670 | 7171
2025-09-06 | 3540 | 628 | 4168 | 2670 | 7171
2025-09-07 | 3820 | 673 | 4493 | 2670 | 7171
2025-09-08 | 3670 | 635 | 4305 | 2670 | 7171
2025-09-09 | 3320 | 555 | 3875 | 2670 | 7171
2025-09-10 | 3430 | 573 | 4003 | 2670 | 7171
2025-09-11 | 3000 | 463 | 3463 | 2670 | 7171
2025-09-12 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-09-13 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-09-14 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-09-15 | 3730 | 632 | 4362 | 2670 | 7171
2025-09-16 | 3120 | 499 | 3619 | 2670 | 7171
2025-09-17 | 2940 | 448 | 3388 | 2670 | 7171
2025-09-18 | 2710 | 400 | 3110 | 2670 | 7171
2025-09-19 | 2490 | 327 | 2817 | 2670 | 7171
2025-09-20 | 2420 | 355 | 2775 | 2670 | 7171
2025-09-21 | 2290 | 402 | 2692 | 2670 | 7171
2025-09-22 | 1330 | 213 | 1543 | 2670 | 7171
2025-09-23 | 1360 | 193 | 1553 | 2670 | 7171
2025-09-24 | 1130 | 160 | 1290 | 2670 | 7171
2025-09-25 | 863 | 118 | 981 | 2670 | 7171
2025-09-26 | 2570 | 308 | 2878 | 2670 | 7171
2025-09-27 | 1730 | 438 | 2168 | 2670 | 7171
2025-09-28 | 950 | 255 | 1205 | 2670 | 7171
2025-09-29 | 760 | 173 | 933 | 2670 | 7171
2025-09-30 | 640 | 89.1 | 729.1 | 2670 | 7171
2025-10-01 | 669 | 105 | 774 | 2670 | 7171
2025-10-02 | 1530 | 426 | 1956 | 2670 | 7171
2025-10-03 | 720 | 111 | 831 | 2670 | 7171
2025-10-04 | 1440 | 378 | 1818 | 2670 | 7171
2025-10-05 | 1490 | 424 | 1914 | 2670 | 7171
2025-10-06 | 1530 | 480 | 2010 | 2670 | 7171
2025-10-07 | 1360 | 383 | 1743 | 2670 | 7171
2025-10-08 | 1390 | 543 | 1933 | 2670 | 7171
2025-10-09 | 1280 | 385 | 1665 | 2670 | 7171
2025-10-10 | 1040 | 307 | 1347 | 2670 | 7171
2025-10-11 | 1050 | 344 | 1394 | 2670 | 7171
2025-10-12 | 1100 | 332 | 1432 | 2670 | 7171
2025-10-13 | 1210 | 370 | 1580 | 2670 | 7171
2025-10-14 | 930 | 301 | 1231 | 2670 | 7171
2025-10-15 | 797 | 118 | 915 | 2670 | 7171
2025-10-16 | 705 | 73.8 | 778.8 | 2670 | 7171
2025-10-17 | 728 | 69.9 | 797.9 | 2670 | 7171
2025-10-18 | 778 | 62.7 | 840.7 | 2670 | 7171
2025-10-19 | 781 | 69.2 | 850.2 | 2670 | 7171
2025-10-20 | 934 | 215 | 1149 | 2670 | 7171
2025-10-21 | 566 | 54.1 | 620.1 | 2670 | 7171
2025-10-22 | 876 | 181 | 1057 | 2670 | 7171
2025-10-23 | 904 | 204 | 1108 | 2670 | 7171
2025-10-24 | 735 | 76 | 811 | 2670 | 7171
2025-10-25 | 792 | 126 | 918 | 2670 | 7171
2025-10-26 | 696 | 58.3 | 754.3 | 2670 | 7171
2025-10-27 | 657 | 33.3 | 690.3 | 2670 | 7171
2025-10-28 | 657 | 33.3 | 690.3 | 2670 | 7171
2025-10-29 | 807 | 146 | 953 | 2670 | 7171
2025-10-30 | 999 | 298 | 1297 | 2670 | 7171
2025-10-31 | 716 | 125 | 841 | 2670 | 7171
2025-11-01 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-02 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-03 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-04 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-05 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-06 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-07 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-08 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-09 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-10 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-11 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-12 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-13 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-14 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-15 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-16 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-17 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-18 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-19 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-20 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-21 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-22 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-23 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-24 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-25 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-26 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-27 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-28 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-29 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-11-30 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-01 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-02 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-03 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-04 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-05 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-06 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-07 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-08 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-09 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-10 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-11 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-12 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-13 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-14 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-15 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-16 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-17 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-18 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-19 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-20 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-21 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-22 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-23 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-24 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-25 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-26 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-27 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-28 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-29 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-30 |  |  |  | 2670 | 7171
2025-12-31 |  |  |  | 2670 | 7171