## NOx_24hour
Daily mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR |  |  | PC | H LWS 10 | 2439.04 | 3252%
AQAL | 75 |  | PEC | H LWS 10 | 2465.8959 | 3288%
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | Non-Fixed Gens (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 1033.91 | 19.3595 | 1060.8695 | 1379% | 1414%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 1034.13 | 19.4952 | 1061.2252 | 1379% | 1415%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 1095.59 | 19.1246 | 1122.3146 | 1461% | 1496%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 1213.08 | 20.1485 | 1240.8285 | 1617% | 1654%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 1259.23 | 21.3209 | 1288.1509 | 1679% | 1718%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 1214.56 | 21.7509 | 1244.3109 | 1619% | 1659%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 1359.58 | 20.5745 | 1388.1545 | 1813% | 1851%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 1688.19 | 17.7771 | 1713.9671 | 2251% | 2285%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 1777.05 | 16.9168 | 1801.9668 | 2369% | 2403%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 2439.04 | 18.8559 | 2465.8959 | 3252% | 3288%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 2018.37 | 18.4601 | 2044.8301 | 2691% | 2726%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 1498.01 | 17.4828 | 1523.4928 | 1997% | 2031%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 1276.58 | 18.8204 | 1303.4004 | 1702% | 1738%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 1181.35 | 20.376 | 1209.726 | 1575% | 1613%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 1124.85 | 19.0271 | 1151.8771 | 1500% | 1536%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 970.087 | 18.5445 | 996.6315 | 1293% | 1329%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 853.49 | 18.5555 | 880.0455 | 1138% | 1173%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 827.051 | 17.7925 | 852.8435 | 1103% | 1137%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 154.008 | 5.0163 | 167.2243 | 205.3% | 223%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 124.343 | 4.7742 | 137.1172 | 165.8% | 182.8%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 150.549 | 5.4551 | 163.8041 | 200.7% | 218.4%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 155.544 | 4.1487 | 167.0927 | 207.4% | 222.8%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 906.616 | 25.925 | 939.741 | 1209% | 1253%

## NOx_Annual
Annual mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR |  |  | PC | H LWS 11 | 0.8452 | 2.817%
OPERATIONAL HOURS FACTOR |  |  | PEC | H LWS 11 | 4.8545 | 16.18%
AQAL | 30
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | Non-Fixed Gens (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 0.32764 | 0.0056797 | 4.1333 | 1.092% | 13.78%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 0.36228 | 0.0060858 | 4.1684 | 1.208% | 13.89%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 0.40681 | 0.0065127 | 4.2133 | 1.356% | 14.04%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 0.45743 | 0.0068807 | 4.2643 | 1.525% | 14.21%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 0.51182 | 0.0071608 | 4.319 | 1.706% | 14.4%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 0.56927 | 0.0074639 | 4.5767 | 1.898% | 15.26%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 0.63401 | 0.0080152 | 4.642 | 2.113% | 15.47%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 0.76576 | 0.0084375 | 4.7742 | 2.553% | 15.91%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 0.62555 | 0.0072059 | 4.6328 | 2.085% | 15.44%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 0.82715 | 0.0080665 | 4.8352 | 2.757% | 16.12%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 0.8452 | 0.009317 | 4.8545 | 2.817% | 16.18%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 0.81283 | 0.0096971 | 4.8225 | 2.709% | 16.08%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 0.6772 | 0.0080913 | 4.6853 | 2.257% | 15.62%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 0.71193 | 0.0080734 | 4.72 | 2.373% | 15.73%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 0.59859 | 0.0069972 | 4.6056 | 1.995% | 15.35%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 0.54099 | 0.0061708 | 4.5472 | 1.803% | 15.16%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 0.56146 | 0.0061632 | 4.5676 | 1.872% | 15.23%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 0.56309 | 0.0061153 | 4.5692 | 1.877% | 15.23%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.067863 | 0.00095333 | 4.1688 | 0.2262% | 13.9%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.048266 | 0.00075912 | 4.049 | 0.1609% | 13.5%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.037299 | 0.00059777 | 3.9379 | 0.1243% | 13.13%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.020652 | 0.00046495 | 3.7211 | 0.06884% | 12.4%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.067896 | 0.0015103 | 3.6694 | 0.2263% | 12.23%

## SO2_Annual
Annual mean SO2 concentrations.
|  |  | PC | H LWS 14 | 0.048566 | 0.4857%
|  |  | PEC | BA LWS 1 | 2.7056 | 13.53%
AQAL (lichens and bryophytes) | 10
AQAL | 20
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | Non-Fixed Gens (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 0.025828 | 8.2587e-06 | 2.4258 | 0.2583% | 12.13%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 0.027639 | 8.8266e-06 | 2.4276 | 0.2764% | 12.14%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 0.029519 | 9.4268e-06 | 2.4295 | 0.2952% | 12.15%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 0.031083 | 9.9578e-06 | 2.4311 | 0.3108% | 12.16%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 0.031761 | 1.0387e-05 | 2.4318 | 0.3176% | 12.16%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 0.031328 | 1.0861e-05 | 2.4313 | 0.3133% | 12.16%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 0.030715 | 1.1734e-05 | 2.4307 | 0.3071% | 12.15%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 0.031645 | 1.245e-05 | 2.4317 | 0.3164% | 12.16%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 0.0323 | 1.0642e-05 | 2.4323 | 0.323% | 12.16%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 0.035561 | 1.168e-05 | 2.4356 | 0.3556% | 12.18%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 0.037827 | 1.3186e-05 | 2.4378 | 0.3783% | 12.19%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 0.042294 | 1.3644e-05 | 2.4423 | 0.4229% | 12.21%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 0.042658 | 1.1528e-05 | 2.4427 | 0.4266% | 12.21%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 0.048566 | 1.1596e-05 | 2.4486 | 0.4857% | 12.24%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 0.041549 | 1.0122e-05 | 2.4416 | 0.4155% | 12.21%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 0.03975 | 9.0406e-06 | 2.4398 | 0.3975% | 12.2%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 0.042795 | 9.0891e-06 | 2.4428 | 0.428% | 12.21%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 0.04463 | 9.1048e-06 | 2.4446 | 0.4463% | 12.22%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.0059622 | 1.5746e-06 | 2.206 | 0.05962% | 11.03%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.0042351 | 1.2531e-06 | 2.1042 | 0.04235% | 10.52%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.0032593 | 9.9059e-07 | 2.0033 | 0.03259% | 10.02%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.0017117 | 7.1358e-07 | 2.0017 | 0.01712% | 10.01%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.0055906 | 2.272e-06 | 2.7056 | 0.05591% | 13.53%

## Nitrogen Deposition
Annual mean nitrogen deposition rates. | [5 empty] | H LWS 11 | WPC LWS 1
[6 empty] | 0.24342 | 27.7139
[5 empty] | Nitrogen Deposition (kg N ha-1 y-1) | 2.434% | 277.1%
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | Minimum critical load (kg N ha-1 y-1) | PC (kg N ha-1 y-1) | PEC (kg N ha-1 y-1) | %PC of critical load | %PEC of critical load
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 10 | 0.094361 | 25.1944 | 0.9436% | 251.9%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 10 | 0.10434 | 25.2043 | 1.043% | 252%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 10 | 0.11716 | 25.2172 | 1.172% | 252.2%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 10 | 0.13174 | 25.2317 | 1.317% | 252.3%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 10 | 0.1474 | 25.2474 | 1.474% | 252.5%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 10 | 0.16395 | 25.2639 | 1.639% | 252.6%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 10 | 0.18259 | 25.2826 | 1.826% | 252.8%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 10 | 0.22054 | 25.3205 | 2.205% | 253.2%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 10 | 0.18016 | 25.2802 | 1.802% | 252.8%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 10 | 0.23822 | 25.3382 | 2.382% | 253.4%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 10 | 0.24342 | 25.3434 | 2.434% | 253.4%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 10 | 0.2341 | 25.3341 | 2.341% | 253.3%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 10 | 0.19504 | 25.295 | 1.95% | 253%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 10 | 0.10252 | 13.6025 | 1.025% | 136%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 10 | 0.086197 | 13.5862 | 0.862% | 135.9%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 10 | 0.077902 | 13.5779 | 0.779% | 135.8%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 10 | 0.08085 | 13.5809 | 0.8085% | 135.8%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 10 | 0.081085 | 13.5811 | 0.8109% | 135.8%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 10 | 0.019545 | 26.8195 | 0.1954% | 268.2%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 10 | 0.013901 | 27.7139 | 0.139% | 277.1%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 10 | 0.010742 | 26.0107 | 0.1074% | 260.1%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 10 | 0.0059478 | 24.3059 | 0.05948% | 243.1%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 10 | 0.0097771 | 13.1098 | 0.09777% | 131.1%

## Acid Deposition
Annual mean acidity deposition rates. | [9 empty] | Max PC |  |  |  |  | Max PEC
[10 empty] | 0.026726 |  |  |  |  | 2.142 | 9.06% | 726.1%
Acid Deposition (keq ha-1 y-1)
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | CLmaxS | CLminN | CLmaxN | S PC | N PC | PC | S back-ground | N back-ground | S PEC | N PEC | PEC | %PC of critical load | %PEC of critical load
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0061096 | 0.0067401 | 0.01285 | 0.15 | 1.79 | 0.15611 | 1.7967 | 1.9528 | 4.356% | 662%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.006538 | 0.0074527 | 0.013991 | 0.15 | 1.79 | 0.15654 | 1.7975 | 1.954 | 4.743% | 662.4%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0069827 | 0.0083687 | 0.015351 | 0.15 | 1.79 | 0.15698 | 1.7984 | 1.9554 | 5.204% | 662.8%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0073526 | 0.0094099 | 0.016762 | 0.15 | 1.79 | 0.15735 | 1.7994 | 1.9568 | 5.682% | 663.3%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0075132 | 0.010529 | 0.018042 | 0.15 | 1.79 | 0.15751 | 1.8005 | 1.958 | 6.116% | 663.7%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0074107 | 0.011711 | 0.019121 | 0.15 | 1.79 | 0.15741 | 1.8017 | 1.9591 | 6.482% | 664.1%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0072656 | 0.013042 | 0.020308 | 0.15 | 1.79 | 0.15727 | 1.803 | 1.9603 | 6.884% | 664.5%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0074856 | 0.015753 | 0.023238 | 0.15 | 1.79 | 0.15749 | 1.8058 | 1.9632 | 7.877% | 665.5%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0076405 | 0.012868 | 0.020509 | 0.15 | 1.79 | 0.15764 | 1.8029 | 1.9605 | 6.952% | 664.6%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0084119 | 0.017016 | 0.025427 | 0.15 | 1.79 | 0.15841 | 1.807 | 1.9654 | 8.619% | 666.2%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.008948 | 0.017387 | 0.026335 | 0.15 | 1.79 | 0.15895 | 1.8074 | 1.9663 | 8.927% | 666.6%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.010005 | 0.016721 | 0.026726 | 0.15 | 1.79 | 0.16 | 1.8067 | 1.9667 | 9.06% | 666.7%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.010091 | 0.013931 | 0.024022 | 0.15 | 1.79 | 0.16009 | 1.8039 | 1.964 | 8.143% | 665.8%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0057441 | 0.0073227 | 0.013067 | 0.12 | 0.96 | 0.12574 | 0.96732 | 1.0931 | 4.429% | 370.5%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0049143 | 0.0061569 | 0.011071 | 0.12 | 0.96 | 0.12491 | 0.96616 | 1.0911 | 3.753% | 369.9%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0047014 | 0.0055644 | 0.010266 | 0.12 | 0.96 | 0.1247 | 0.96556 | 1.0903 | 3.48% | 369.6%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0050616 | 0.005775 | 0.010837 | 0.12 | 0.96 | 0.12506 | 0.96578 | 1.0908 | 3.673% | 369.8%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0052786 | 0.0057918 | 0.01107 | 0.12 | 0.96 | 0.12528 | 0.96579 | 1.0911 | 3.753% | 369.9%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0014103 | 0.001396 | 0.0028064 | 0.12 | 1.02 | 0.12141 | 1.0214 | 1.1428 | 0.9513% | 387.4%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0010018 | 0.00099291 | 0.0019947 | 0.16 | 1.98 | 0.161 | 1.981 | 2.142 | 0.6762% | 726.1%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00077099 | 0.0007673 | 0.0015383 | 0.15 | 1.85 | 0.15077 | 1.8508 | 2.0015 | 0.5215% | 678.5%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00040491 | 0.00042484 | 0.00082975 | 0.15 | 1.74 | 0.1504 | 1.7404 | 1.8908 | 0.2813% | 641%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00066123 | 0.00069836 | 0.0013596 | 0.11 | 0.93 | 0.11066 | 0.9307 | 1.0414 | 0.4609% | 353%