## NOx_24hour
Daily mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR |  |  | PC | BA LWS 1 | 5509.91 | 7347%
AQAL | 75 |  | PEC | BA LWS 1 | 5517.1626 | 7356%
0.90987
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 3094.8 | 3102.3709 | 4126% | 4136%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 3484.87 | 3492.4409 | 4646% | 4657%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 3678.35 | 3685.9209 | 4904% | 4915%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 4054.06 | 4061.6309 | 5405% | 5416%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 4216.64 | 4224.2109 | 5622% | 5632%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 4225.05 | 4233.0836 | 5633% | 5644%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 3839.64 | 3847.6736 | 5120% | 5130%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 3281.79 | 3289.8236 | 4376% | 4386%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 4119.21 | 4127.2436 | 5492% | 5503%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 5040.63 | 5048.6636 | 6721% | 6732%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 4593.48 | 4601.5136 | 6125% | 6135%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 3486.1 | 3494.1336 | 4648% | 4659%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 2816.6 | 2824.6336 | 3755% | 3766%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 2643.84 | 2651.8736 | 3525% | 3536%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 2468.41 | 2476.4436 | 3291% | 3302%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 2276.14 | 2284.1736 | 3035% | 3046%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 2267.52 | 2275.5536 | 3023% | 3034%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 2124.75 | 2132.7836 | 2833% | 2844%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 534.305 | 542.5752 | 712.4% | 723.4%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 465.911 | 473.8291 | 621.2% | 631.8%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 531.677 | 539.4451 | 708.9% | 719.3%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 465.75 | 473.0916 | 621% | 630.8%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 5509.91 | 5517.1626 | 7347% | 7356%

## NOx_Annual
Annual mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR |  |  | PC | H LWS 11 | 3.5122 | 11.71%
OPERATIONAL HOURS FACTOR |  |  | PEC | H LWS 11 | 7.5291 | 25.1%
AQAL | 30
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 1.6189 | 5.4044 | 5.396% | 18.01%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 1.7707 | 5.5561 | 5.902% | 18.52%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 1.9466 | 5.732 | 6.489% | 19.11%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 2.1364 | 5.9219 | 7.121% | 19.74%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 2.3172 | 6.1027 | 7.724% | 20.34%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 2.4664 | 6.4832 | 8.221% | 21.61%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 2.5708 | 6.5876 | 8.569% | 21.96%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 2.8095 | 6.8264 | 9.365% | 22.75%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 2.545 | 6.5618 | 8.483% | 21.87%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 3.2666 | 7.2834 | 10.89% | 24.28%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 3.5122 | 7.5291 | 11.71% | 25.1%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 3.4307 | 7.4475 | 11.44% | 24.82%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 2.7112 | 6.728 | 9.037% | 22.43%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 2.6606 | 6.6774 | 8.869% | 22.26%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 2.2599 | 6.2767 | 7.533% | 20.92%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 1.9386 | 5.9554 | 6.462% | 19.85%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 1.91 | 5.9268 | 6.367% | 19.76%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 1.8503 | 5.8671 | 6.168% | 19.56%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.20696 | 4.3421 | 0.6899% | 14.47%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.15933 | 4.1184 | 0.5311% | 13.73%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.079981 | 3.964 | 0.2666% | 13.21%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.10404 | 3.7748 | 0.3468% | 12.58%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.45071 | 4.077 | 1.502% | 13.59%

## SO2_Annual
Annual mean SO2 concentrations.
LOAD FACTOR |  |  | PC | H LWS 12 | 0.22301 | 2.23%
OPERATIONAL HOURS FACTOR |  |  | PEC | BA LWS 1 | 2.7793 | 27.79%
AQAL (lichens and bryophytes) | 10
AQAL | 20
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 0.13091 | 2.4909 | 1.309% | 24.91%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 0.14106 | 2.5011 | 1.411% | 25.01%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 0.15104 | 2.511 | 1.51% | 25.11%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 0.16056 | 2.5206 | 1.606% | 25.21%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 0.1668 | 2.5268 | 1.668% | 25.27%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 0.16743 | 2.5274 | 1.674% | 25.27%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 0.16443 | 2.5244 | 1.644% | 25.24%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 0.16565 | 2.5256 | 1.656% | 25.26%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 0.16681 | 2.5268 | 1.668% | 25.27%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 0.19392 | 2.5539 | 1.939% | 25.54%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 0.21404 | 2.574 | 2.14% | 25.74%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 0.22301 | 2.583 | 2.23% | 25.83%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 0.19031 | 2.5503 | 1.903% | 25.5%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 0.19122 | 2.5512 | 1.912% | 25.51%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 0.16508 | 2.5251 | 1.651% | 25.25%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 0.1449 | 2.5049 | 1.449% | 25.05%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 0.14441 | 2.5044 | 1.444% | 25.04%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 0.14293 | 2.5029 | 1.429% | 25.03%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.017207 | 2.1672 | 0.1721% | 21.67%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.013368 | 2.0734 | 0.1337% | 20.73%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.0067172 | 2.0367 | 0.06717% | 20.37%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.0088408 | 1.9988 | 0.08841% | 19.99%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.039268 | 2.7793 | 0.3927% | 27.79%

## Nitrogen Deposition
Annual mean nitrogen deposition rates. | [5 empty] | H LWS 11 | WPC LWS 1
[6 empty] | 1.0115 | 27.7459 | 10.12% | 277.5%
Nitrogen Deposition (kg N ha-1 y-1)
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | Minimum critical load (kg N ha-1 y-1) | PC (kg N ha-1 y-1) | PEC (kg N ha-1 y-1) | %PC of critical load | %PEC of critical load
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 10 | 0.46625 | 25.5662 | 4.662% | 255.7%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 10 | 0.50995 | 25.61 | 5.1% | 256.1%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 10 | 0.56061 | 25.6606 | 5.606% | 256.6%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 10 | 0.61529 | 25.7153 | 6.153% | 257.2%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 10 | 0.66736 | 25.7674 | 6.674% | 257.7%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 10 | 0.71033 | 25.8103 | 7.103% | 258.1%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 10 | 0.74039 | 25.8404 | 7.404% | 258.4%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 10 | 0.80915 | 25.9091 | 8.091% | 259.1%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 10 | 0.73296 | 25.833 | 7.33% | 258.3%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 10 | 0.94077 | 26.0408 | 9.408% | 260.4%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 10 | 1.0115 | 26.1115 | 10.12% | 261.1%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 10 | 0.98803 | 26.088 | 9.88% | 260.9%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 10 | 0.78083 | 25.8808 | 7.808% | 258.8%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 10 | 0.38313 | 13.8831 | 3.831% | 138.8%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 10 | 0.32542 | 13.8254 | 3.254% | 138.3%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 10 | 0.27916 | 13.7792 | 2.792% | 137.8%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 10 | 0.27504 | 13.775 | 2.75% | 137.8%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 10 | 0.26644 | 13.7664 | 2.664% | 137.7%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 10 | 0.059604 | 26.8596 | 0.596% | 268.6%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 10 | 0.045888 | 27.7459 | 0.4589% | 277.5%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 10 | 0.023035 | 26.023 | 0.2303% | 260.2%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 10 | 0.029965 | 24.33 | 0.2996% | 243.3%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 10 | 0.064902 | 13.1649 | 0.649% | 131.6%

## Acid Deposition
Annual mean acidity deposition rates. | [9 empty] | Max PC |  |  |  |  | Max PEC
[10 empty] | 0.12333 |  |  |  |  | 2.1464 | 41.81% | 727.6%
Acid Deposition (keq ha-1 y-1)
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | CLmaxS | CLminN | CLmaxN | S PC | N PC | PC | S back-ground | N back-ground | S PEC | N PEC | PEC | %PC | %PEC
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.030966 | 0.033303 | 0.06427 | 0.15 | 1.79 | 0.18097 | 1.8233 | 2.0043 | 21.79% | 679.4%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.033369 | 0.036425 | 0.069794 | 0.15 | 1.79 | 0.18337 | 1.8264 | 2.0098 | 23.66% | 681.3%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.035728 | 0.040043 | 0.075772 | 0.15 | 1.79 | 0.18573 | 1.83 | 2.0158 | 25.69% | 683.3%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.037981 | 0.043949 | 0.08193 | 0.15 | 1.79 | 0.18798 | 1.8339 | 2.0219 | 27.77% | 685.4%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.039457 | 0.047669 | 0.087126 | 0.15 | 1.79 | 0.18946 | 1.8377 | 2.0271 | 29.53% | 687.2%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.039607 | 0.050738 | 0.090344 | 0.15 | 1.79 | 0.18961 | 1.8407 | 2.0303 | 30.63% | 688.3%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.038897 | 0.052885 | 0.091781 | 0.15 | 1.79 | 0.1889 | 1.8429 | 2.0318 | 31.11% | 688.7%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.039184 | 0.057796 | 0.09698 | 0.15 | 1.79 | 0.18918 | 1.8478 | 2.037 | 32.87% | 690.5%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.03946 | 0.052354 | 0.091814 | 0.15 | 1.79 | 0.18946 | 1.8424 | 2.0318 | 31.12% | 688.8%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.045872 | 0.067198 | 0.11307 | 0.15 | 1.79 | 0.19587 | 1.8572 | 2.0531 | 38.33% | 696%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.050632 | 0.072252 | 0.12288 | 0.15 | 1.79 | 0.20063 | 1.8623 | 2.0629 | 41.66% | 699.3%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.052754 | 0.070574 | 0.12333 | 0.15 | 1.79 | 0.20275 | 1.8606 | 2.0633 | 41.81% | 699.4%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.045019 | 0.055774 | 0.10079 | 0.15 | 1.79 | 0.19502 | 1.8458 | 2.0408 | 34.17% | 691.8%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.022616 | 0.027366 | 0.049983 | 0.12 | 0.96 | 0.14262 | 0.98737 | 1.13 | 16.94% | 383%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.019525 | 0.023244 | 0.042769 | 0.12 | 0.96 | 0.13952 | 0.98324 | 1.1228 | 14.5% | 380.6%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.017137 | 0.01994 | 0.037077 | 0.12 | 0.96 | 0.13714 | 0.97994 | 1.1171 | 12.57% | 378.7%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.01708 | 0.019645 | 0.036726 | 0.12 | 0.96 | 0.13708 | 0.97965 | 1.1167 | 12.45% | 378.6%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.016905 | 0.019031 | 0.035936 | 0.12 | 0.96 | 0.13691 | 0.97903 | 1.1159 | 12.18% | 378.3%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0040702 | 0.0042574 | 0.0083277 | 0.12 | 1.02 | 0.12407 | 1.0243 | 1.1483 | 2.823% | 389.3%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0031622 | 0.0032777 | 0.0064399 | 0.16 | 1.98 | 0.16316 | 1.9833 | 2.1464 | 2.183% | 727.6%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.001589 | 0.0016453 | 0.0032343 | 0.15 | 1.85 | 0.15159 | 1.8516 | 2.0032 | 1.096% | 679.1%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0020913 | 0.0021403 | 0.0042316 | 0.15 | 1.74 | 0.15209 | 1.7421 | 1.8942 | 1.434% | 642.1%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0046444 | 0.0046359 | 0.0092803 | 0.11 | 0.93 | 0.11464 | 0.93464 | 1.0493 | 3.146% | 355.7%