## Site data
| 2022-05-03 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Average | ug/l
TSS | 288 | 276 | 168 | 448 | 382 | 182 | 384 | 1190 |  | 238 | 412 | 988 | 400 | 498 | 408 | 712 | 237 | 288 | 218 | 416 | 948 | 416 | 304 | 258 | 437.3478 | 437347.8261
Ammoniacal Nitrogen | 0.41 | 8.43 | 0.402 | 4.31 | 0.927 | 0.278 | 28.9 | 77.2 |  | 6.72 | 5.2 | 0.73 | 11.8 | 1.72 | 11.6 | 6.2 | 17.1 | 2.24 | 0.566 | 2.58 | 19.1 | 21.5 | 8.39 | 0.063 | 10.2768 | 10276.7826
Phosphorus | 2.9 |  | 4.8 | 15 |  | 5.8 | 6.5 | 19 | 33 |  | 17 | 20 |  | 13 |  | 20 |  | 5.5 | 9.6 |  | 16 |  |  | 4.5 | 12.84 | 12840
pH | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 9.8 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 9.9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 10 | 8.6 | 10 | 8 | 6.5 | 7.9 | 7.6292 | 7629.1667